ГродМТ 285/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом
	шт.
	36


2. Технические требования:
Инструмент лапароскопический, cо встроенным ножом, для лигирования с рассечением тканей к системе Force-Triad:
-длина не менее 36-38 см, 
-диаметр не менее 10 мм, 
-поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 355 градусов, 
-бранши – рямые закругленные 
-ручное или педальное управление инструментом

