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Заявка на закупку 
Медицинские изделия

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Трубка ирригационная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Трубка ирригационная для перистальтической помпы для подачи охлаждающей жидкости на наконечник для физиодиспенсера во время стоматологической хирургической операции.
2. Нетоксичный. Апирогенный. Не содержит латексных компонентов и фталатов.
3. Стерильный, в индивидуальной упаковке, однократного применения.
4. Соединитель ирригационной системы с охлаждающей жидкостью с помощью крепления типа Люэр-лок.
5. Пластиковая игла трубки с воздушным фильтром с системой открытия-закрытия.
6. Ирригационная трубка совместима с физиодиспенсерами  W&H

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390		

	Объем (количество)
	200 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4180 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Трубка ирригационная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Трубка ирригационная для перистальтической помпы для подачи охлаждающей жидкости на наконечник для физиодиспенсера во время стоматологической хирургической операции.
2. Нетоксичный. Апирогенный. Не содержит латексных компонентов и фталатов.
3. Стерильный, в индивидуальной упаковке, однократного применения.
4. Соединитель ирригационной системы с охлаждающей жидкостью с помощью крепления типа Люэр-лок.
5. Пластиковая игла трубки с воздушным фильтром с системой открытия-закрытия.
6. Ирригационная трубка совместима с физиодиспенсерами СOXO.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390		

	Объем (количество)
	270 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4618,35 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752



Лот №3 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сменная колба для  автоматического инжектора контраста

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1.Объем - 150 мл 
2.Совместимость с инжектором крнтраста Avanta Medrad.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	200 шт.

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	12 000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор MPAT для автоматического инжектора контраста

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Состав:
1.Шприц колба с принадлежностями.
2. Капельницы конические с принадлежностями – 2 шт.
Показатели (характеристики):
1.Совместимость с инжектором Avanta Medrad.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	200 шт.

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	65 000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


    


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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