УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Минская центральная районная клиническая больница» ____________Г.Т. Барсамян «_____» __________2026г.

1.Заявка на закупку шовного материала.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | uz-mcrb@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

2.Область применения: медицина

3.Сведения о государственной закупке: шовный материал

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором

Новосад Николай Иванович ,врач-хирург  505-27-04

| Лот № 1 Синтетический не рассасывающийся хирургический шовный материал на основе капрона |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал на основе капрона |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.24.300 |
| Объем (количество) | Шт согласно приложению № 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026г., |
| Предельнаястоимость государственной закупки по лоту | 11426,80 рублей |

Приложение № 1 Технические и экономические показатели (характеристики) ХШМ (к лоту № 1)

Характеристики нити:

Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления»;

Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;

Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

Соответствие химического состава нитей;

Характеристики иглы:

Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы;

Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения);

Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления;

Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания».

Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов).

Требования к упаковке:

Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.

Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.

Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.

Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

| № п/п | Химический состав, толщина нити | Кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (мм) | Длина нити (см) | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синтетическая не рассасывающаяся, USP 2/0 | 1/2 | Колющая | Не менее 21 | Не менее75-90 | 200 |
| 2 | Синтетическая не рассасывающаяся, USP 0 | 1/2 | Режущая | Не менее 23 | Не менее75-90 | 2000 |

| Лот № 2 Синтетический не рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полипропилена |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Синтетический не рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полипропилена |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.20.24.300 |
| Объем (количество) | Шт согласно приложению № 2 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026г |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1500,00 BYN |

Приложение № 2 Технические и экономические показатели (характеристики) ХШМ (к лоту № 2)

# Характеристики нити:

- Гладкая поверхность нитей должна обеспечивать улучшенное скольжение, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани;

- Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;

- Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

- Соответствие химического состава нитей.

# Характеристики иглы:

- Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы;

- Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения);

- Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления;

- Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания».

- Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов).

Требования к упаковке:

- Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.

- Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.

- Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.

- Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.

- Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

| № п/п | Химический состав, толщина нити | кривизна иглы | Тип иглы | Длина иглы (мм) | Длина нити (см) | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 2/0 | 1/2 | колющая | Не менее 19 | 75-90 | 250 шт |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1   Срок годности стерильной упаковки : не менее 3 лет.

Разработчик технических характеристик:

Врач-хирург(заведующий)                    _____________   Н.И. Новосад

Врач-хирург                                            _____________   А.П. Скиба