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 1.Заявка на закупку шовного материала.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053, Минский р-н, д. Боровляны,
ул. Фрунзенская, 1

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	uz-mcrb@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	



2.Область применения: медицина
3.Сведения о государственной закупке: шовный материал
4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором  
Новосад Николай Иванович ,врач-хирург  505-27-04











	Лот № 1
Синтетический не рассасывающийся хирургический шовный материал на основе капрона 

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал на основе капрона

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.24.300

	Объем (количество)
	Шт согласно приложению № 1

	Срок (график  поставки)  товаров 
	2026г., 

	Предельнаястоимость государственной закупки по лоту
	11426,80 рублей



Приложение № 1 Технические и экономические показатели (характеристики) ХШМ (к лоту № 1)
Характеристики нити:
Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления»;
Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
 Соответствие химического состава нитей;
Характеристики иглы:
Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы; 
Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения); 
 Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления; 
Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания». 
Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов).
Требования к упаковке:
Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы. 
Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы (мм)
	Длина нити
(см) 
	Количество, шт

	1
	Синтетическая не рассасывающаяся, USP 2/0
	1/2
	Колющая
	  Не менее 21
	Не менее75-90
	200

	2
	Синтетическая не рассасывающаяся, USP 0
	1/2
	Режущая
	  Не менее 23
	Не менее75-90
	2000

























	



	
        





	Лот № 2
Синтетический не рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал
 на основе полипропилена

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Синтетический не рассасывающийся монофиламентный хирургический
 шовный материал на основе полипропилена

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.24.300

	Объем (количество)
	Шт согласно приложению № 2

	Срок (график  поставки)  товаров 
	2026г

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 1500,00   BYN



Приложение № 2 Технические и экономические показатели (характеристики) ХШМ (к лоту № 2)
Характеристики нити:
· Гладкая поверхность нитей должна обеспечивать улучшенное скольжение, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани;
· Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
· Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.
· Соответствие химического состава нитей.

Характеристики иглы:
· Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы; 
· Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения); 
·  Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления; 
· Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания». 
· Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов).
Требования к упаковке:
· Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
· Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
· Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
· Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
· Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы. 
Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): 






	№ п/п
	Химический состав, толщина нити
	кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы (мм)
	Длина нити (см)
	количество

	1
	Синтетическая монофиламентная из полипропилена, USP 2/0  
	1/2
	колющая
	 Не менее 19
	75-90
	250 шт



  3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
  3.1   Срок годности стерильной упаковки : не менее 3 лет.
 
 Разработчик технических характеристик:
Врач-хирург(заведующий)                    _____________   Н.И. Новосад

Врач-хирург                                            _____________   А.П. Скиба

