
Заявка на закупку
	Лот № 1 

	Наименование предмета государственной закупки
	Система для сбора биоматериала стерильная со встроенным устройством для вакуумного отбора мочи

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Объём: не менее 100 мл 

2. Годность товара на дату поставки должна составлять не менее 80% годности от срока, установленного заводом-изготовителем.
3. Система для сбора биоматериала стерильная.

4. Система со встроенным устройством для вакуумного отбора мочи.

	Объем (количество)
	50 000 шт.

	Лот № 2 (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

	Наименование предмета государственной закупки
	Система для сбора биоматериала стерильная со встроенным устройством для вакуумного отбора мочи

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Объём: не менее 100 мл 

2. Годность товара на дату поставки должна составлять не менее 80% годности от срока, установленного заводом-изготовителем.
3. Система для сбора биоматериала стерильная.

4. Система со встроенным устройством для вакуумного отбора мочи.

	Объем (количество)
	10 000 шт.

	Лот № 3 

	Наименование предмета государственной закупки
	Пробирка для мочи без стабилизатора

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Объём: не менее 9 мл 

2. Годность товара на дату поставки должна составлять не менее 80% годности от срока, установленного заводом-изготовителем.
3. Пробирка для мочи без стабилизатора.

	Объем (количество)
	49 000 шт.

	Лот № 4 (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

	Наименование предмета государственной закупки
	Пробирка для мочи без стабилизатора

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Объём: не менее 9 мл 

2. Годность товара на дату поставки должна составлять не менее 80% годности от срока, установленного заводом-изготовителем.
3. Пробирка для мочи без стабилизатора.

	Объем (количество)
	6 000 шт.

	Лот № 5 

	Наименование предмета государственной закупки
	Пробирка для мочи со стабилизатором

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Объём: не менее 8 мл 
2. Годность товара на дату поставки должна составлять не менее 80% годности от срока, установленного заводом-изготовителем.
3. Пробирка для мочи со стабилизатором.


	Объем (количество)
	4 000 шт.

	Лот № 6 (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

	Наименование предмета государственной закупки
	Пробирка для мочи со стабилизатором

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Объём: не менее 8 мл 
2. Годность товара на дату поставки должна составлять не менее 80% годности от срока, установленного заводом-изготовителем.
3. Пробирка для мочи со стабилизатором.

	Объем (количество)
	1 000 шт.


Приложение 1


Лоты №1-6






































