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Начальник ООТ
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«_21 »_июля_ 2026 г.

Заявка на закупку ЗОИ
Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                        Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стойка медицинская

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9100 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №4:

1.Состав на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, 

шт.

	1.1
	Стойка медицинская (приборная):
	

	1.1.1
	Навесной элемент – держатель монитора
	1

	1.1.2
	Навесной элемент– держатель банок
	1

	1.1.3
	Навесной элемент – держатель эндоскопов
	2


2. Показатели характеристики:

	№ п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.1
	Стойка должна представлять собой сборно-сварную конструкцию, состоит из двух вертикальных элементов, соединенных между собой  открытыми полками
	Наличие

	2.2
	Колесные опоры, каждое колесо снабжено индивидуальным тормозным устройством
	Наличие

	2.3
	Полки имеют возможность регулировки по высоте
	Наличие

	2.4
	Металлические поверхности стойки покрыты краской, устойчивой к санитарной обработке химическими дезрастворами
	Наличие

	2.5
	На тыльной стороне стойки установлен электроблок с наличием не менее 4-х розеток для подключения приборов и оборудования
	Наличие

	2.6
	 цвет стойки
	серый

	2.7
	количество полок 
	не менее 4

	2.8
	номинальная нагрузка на каждую полку, не менее 
	15 кг


4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ
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