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Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Реагенты, контрольные и расходные материалы к системе автоматизированной для иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602)  и автоматическому электрохемолюминисцентному анализатору «Cobas е411» 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	21.10.60.600

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включающие в свой состав препараты иммунного происхождения

	Необходимое количество и единица измерения
	305 усл. ед.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к лоту
	Технические требования к реагентам, контрольным, калибровочным и расходным материалам: 
1. Предлагаемые реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть новыми, оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на анализаторах «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602) и «Cobas е411» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку. 
2. Совместимость аналогов закупаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов должна быть подтверждена письмом производителя анализаторов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602)и «Cobas е411» производства «ROCHE DIAGNOSTICS», Германия.
3. Весь товар должен быть предназначен для системы автоматизированной для иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602) и автоматического электрохемолюминисцентного анализатора «Cobas е411»  производства «ROCHE DIAGNOSTICS», Германия и отвечать требованиям:
3.1. совместимости с вышеуказанным оборудованием; 
3.2. не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня;
3.3. не требовать дополнительной программы и переустановки оборудования.
4. Реагенты и контрольный материал к системе автоматизированнойдля иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602)и автоматического электрохемолюминисцентного анализатора «Cobas е411» должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализаторов.
[bookmark: _GoBack]5. Претендент должен предоставить документальные доказательства о наличии у него квалифицированного персонала, способного решить методические проблемы заказчика, возникающие у него при использовании предлагаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов к системе автоматизированной для иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602) и автоматического электрохемолюминисцентного анализатора «Cobas е411».
Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать.


	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Альбумин 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 300 тестов
	6 упак.

	2
	Альбумин в моче 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	8 упак.

	3
	Амилаза 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 300 тестов
	2 упак.

	4
	Антистрептолизин-О 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов
	5 упак.

	5
	Аполипопротеин А1 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	3 упак.

	6
	Аполипопротеин В 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	4 упак.

	7
	Билирубин прямой 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 350 тестов
	7 упак.

	8
	Гамма-глутаматтрансфераза 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 400 тестов
	7 упак.

	9
	Гидроксид натрия 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 66 мл
Описание: Промывочный раствор для проб реагента и/или реакционных камер в анализаторах 
	5 упак.

	10
	Глюкоза 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 800 тестов
	4 упак.

	11
	Гомоцистеин      
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	2 упак.

	12
	Железо 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 200 тестов
	10 упак.

	13
	Иммуноглобулин G 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов
	3 упак.

	14
	Иммуноглобулин А 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов
	2 упак.

	15
	Иммуноглобулин М 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов
	4 упак.

	16
	Калибратор для теста по количественному определению растворимых рецепторов трансферрина
	Состав комплекта/упаковки (набора): 3 х 1,0 мл
	1 упак.

	17
	Калибратор ИЛ-6 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл
	1 упак.

	18
	Контроль АМГ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл
	1 упак.

	19
	Контроль для теста по количественному определению растворимых рецепторов трансферрина
	Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 1 мл (3 х 1,0 мл уровень 1; 3 х 1,0 мл уровень 2)
	1 упак.

	20
	Контроль онкомаркера НЕ4 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	21
	Контрольный материал для биохимических тестов, уровень 1 (ClinChem Мульти 1 или аналог)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 20 х 5 мл
	1 упак.

	22
	Контрольный материал для биохимических тестов, уровень 2 (ClinChem Мульти 2 или аналог)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 20 х 5 мл
	1 упак.

	23
	Креатинкиназа 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 200 тестов
	5 упак.

	24
	Липаза 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 200 тестов
	4 упак.

	25
	Мочевая кислота 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 400 тестов
	10 упак.

	26
	Общий белок 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 300 тестов
	5 упак.

	27
	Раствор чистящий 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 5 х 100 мл
	1 упак.

	28
	Реагент SMS или аналог 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 50 мл
	5 упак.

	29
	Реагент для количественного определения антител к тиреоглобулину
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	4 упак.

	30
	Реагент для количественного определения аутоантител к ТТГ-рецептору
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	31
	Реагент для определения ATPO 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	5 упак.

	32
	Реагент для определения N-термального пропептида проколлагена 1 типа 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	33
	Реагент для определения АКТГ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	34
	Реагент для определения АМГ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	35
	Реагент для определения АФП 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	36
	Реагент для определения В-кроссЛапс 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	37
	Реагент для определения витамина В12 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	10 упак.

	38
	Реагент для определения витамина Д
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	17 упак.

	39
	Реагент для определения инсулина 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	4 упак.

	40
	Реагент для определения интерлейкина-6 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	41
	Реагент для определения кортизола 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	4 упак.

	42
	Реагент для определения нейро-специфической энолазы 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	43
	Реагент для определения остеокальцина 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	44
	Реагент для определения ПСА общего 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	15 упак.

	45
	Реагент для определения ПСА свободного 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	18 упак.

	46
	Реагент для определения СГСГ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	2 упак.

	47
	Реагент для определения тестостерона 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	4 упак.

	48
	Реагент для определения тиреоглобулина 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	49
	Реагент для определения ТТГ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 200 тестов
	5 упак.

	50
	Реагент для определения Фолата (фолиевой кислоты)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	10 упак.

	51
	Реагент контрольный ThyroAВ или аналог 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл
Назначение: контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов: А-ТТГ (Anti‑TSHR), АТПО (Anti‑TPO) и АТ-ТГ (Anti‑Tg)
	2 упак.

	52
	Реагент контрольный Varia или аналог 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл
Назначение: используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов: ПТГ, остеокальцин, витамин В12 и др. параметры
	2 упак.

	53
	Реагент контрольный А-ССР 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл
	1 упак.

	54
	Реагент контрольный витамин Д 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 1 мл (3 х 1,0 мл уровень 1; 3 х 1,0 мл уровень 2)
	3 упак.

	55
	Реагент контрольный для онкомаркеров 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл
	2 упак.

	56
	Реагент контрольный универсальный 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл
	2 упак.

	57
	Стандарт ISE или аналог высокий 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 10 х 3,0 мл
	10 упак.

	58
	Стандарт ISE или аналог низкий 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 10 х 3,0 мл
	10 упак.

	59
	Трансферрин 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	15 упак.

	60
	Триглицериды 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 250 тестов
	4 упак.

	61
	Ферритин 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 250 тестов
	5 упак.

	62
	Фосфор (фосфат неорганический)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 250 тестов
	1 упак.

	63
	Холестерин 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 400 тестов
	5 упак.

	64
	Холестерол - ЛПВП 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 350 тестов
	7 упак.

	65
	Холестерол - ЛПНП 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 200 тестов
	15 упак.

	66
	Электрод Калия 
	
	1 шт.

	67
	Электрод Натрия 
	
	1 шт.

	68
	Электрод референсный 
	
	1 шт.

	69
	Электрод Хлора 
	
	1 шт.



Составители:

Врач клинической лабораторной диагностики
(заведующий)                                                                  ______________         Трунова Н.А.

