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	Приложение 1
к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий


ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Лот 1 Иглы двусторонние для вакуумных систем
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Размер иглы
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем 
	20G
	штука
	25 000

	1.2.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем 
	22G
	штука
	25 000

	1.3.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем 
	23G
	штука
	25 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем
	Размер иглы: 20G

Длина иглы: 1,5 дюйма

Цвет колпачка: жёлтый

	1.2.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем
	Размер иглы: 22G

Длина иглы: 1,5 дюйма

Цвет колпачка: чёрный

	1.3.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем
	Размер иглы: 23G

Длина иглы: 1,5 дюйма

Цвет колпачка: голубой


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем изделия.

2.3. Иглы должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4. Этикетки должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности (стерильности), надпись «стерильно».

2.5. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (размеров, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

требования и методы испытаний

3.1. Гарантийный срок товара должен быть не менее срока годности товара.

3.2. Срок годности и стерильности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.

Лот 2 Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком и держателем
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Размер иглы
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком и держателем
	21G
	штука
	100 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком и держателем
	Интегрированная с держателем пробирки и защёлкивающимся боковым защитным чехлом иглы. Единая собранная конструкция в индивидуальной упаковке.
Размер иглы: 21G 

Длина иглы: 1,5 дюйма


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем изделия.

2.3. Иглы должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4. Этикетки должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности (стерильности), надпись «стерильно».

2.5. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (размеров, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

требования и методы испытаний

3.1. Гарантийный срок товара должен быть не менее срока годности товара.

3.2. Срок годности и стерильности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.
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