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Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки                     «Вентрикулярный датчик для монитора внутричерепного давления Spiegelberg». 
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки – 96 914,13  бел. руб. (BYN).
Срок поставки – 2026 г.
Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 4).
Источник финансирования – республиканский бюджет.
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;
[bookmark: _Ref13827717]2. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых потенциальные участники отмечают (выделяют) позиции, указанные в спецификации;
[bookmark: _Ref13827770]при выборе участника для заключения договора в рамках процедуры закупки из одного источника допускаются потенциальные участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе поданных сведений (предложения) следующих документов:
- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике);
- копии действующего на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ);
- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);
- письменного обязательства (Приложение 3) участника процедуры государственной закупки в случае выбора его участником-победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику (организатору) на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки.
3. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;
4. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 23.07.2026 до 17.00. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 24.07.2026 до 17.00.
Участник должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (за исключением требования, установленного абзацем седьмым данного пункта), дополнительным требованиям части третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 
Для подтверждения соответствия требованию, установленному абзацем вторым пункта 2 статьи 16 названного Закона, поставщик должен предоставить свидетельство о государственной регистрации, а для подтверждения соответствия иным вышеуказанным требованиям - соответствующее заявление. Соответствие требованиям части третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» подтверждается заявлением, которое подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.




Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 27.07.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 
Приложение: на 6 листах.






Директор                                                                                                             В.В.Ващилин 






































































Смородская  396-52-31
Борина  272-78-32



                                                                                                                         Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1.1
	Вентрикулярный датчик
	штук
	25



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Предназначен для измерения внутричерепного давления в желудочках головного мозга и дренирования цереброспинальной жидкости.
2.2. Должен иметь троакар для туннелирования.
2.3. Объем заполнения от 0.05 до 0.1 куб. см.
2.4. Наружный диаметр трубки 3-4 мм.
2.5. Длина двойного люмена не менее 130 мм.
2.6. Длина одинарного люмена (дренаж) не менее 150 мм.
2.7. Длина одинарного люмена (воздушная система) не менее 1300 мм.
2.8. Минимальное значение маркировки глубины не менее 50 мм.
2.9. Возможная длительность использования до 30 суток.
*2.10. Совместимость с мониторами внутричерепного давления Spiegelberg.
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Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно
Приложению 1
	Наименование товара 
Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям, указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Каталожный 
номер

	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя)

полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем)
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара 
	Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.*
	Стоимость, бел.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	9 упак.
	8 шт. в 1 упак.
	



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______ (не более 60) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                               (указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.	






Приложение 3



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник _______________  берет на себя обязательство предоставить при поставке по              лоту № __________ процедуры государственной закупки № ____________________  копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).



                     _______________                                                                                                            _______________
          Подпись                                                                                                                                                      ФИО
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