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ГродМТ 267/26-ЗОИ(П)                                                                                            Приложение 1 
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 3 Тесты для экспресс диагностики

	№
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество (тест)

	1
	Тест на подтекание околоплодных вод 
	Иммунохимический
	140


Лот 6 Тесты для экспресс диагностики
	№
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество (тест)

	1
	Экспресс-тест по определению антигена энтеровируса
	1.Применяется для определения энтеровируса в кале

2. Тест должен находиться в герметичной индивидуальной упаковке

3. Необходимые дополнительные принадлежности: контейнер для сбора образца, раствор для приготовления образцов в пробирке, капельница

4. Наличие положительного и отрицательного контроля

5. Продолжительность анализа – не более 10 минут.
	100


Лот 11 Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-COV-2, вируса гриппа «А» и «В», респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса (RADV)
	№
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество (тест)

	1
	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-COV-2, вируса гриппа «А» и «В», респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса (RADV)
	1.Применяется для определения антигена вируса SARS-COV-2, вируса гриппа «А» и «В», респираторно-синцитиального вируса (RSV) и аденовируса (RADV) в назофарингеальном мазке

2. Тест должен находиться в герметичной индивидуальной упаковке

3. Необходимые дополнительные принадлежности: пробирка с раствором для экстракции образца, одноразовый тампон, пакет.

4. Наличие положительного и отрицательного контроля

5.Продолжительность анализа – не более 10 минут

6.Чувствительность – 97,63%, специфичность – 99,2%, точность -98,57%
	250


