ГродМТ 162/26-ЗОИ(П)	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 3 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Интерлейкина-6)

	№ п/п
	Наименование изделий медицинского назначения
	Базовые параметры (технические параметры)
	Количество (наб.)

	1.
	Набор для иммуноферментного выявления интерлейкина-6
	Предназначен для выявления иммуноглобулинов к антигенам в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа.
2.2. Набор должен содержать: планшет полистирольный разборных стрипов, коньюгат, растворы для разведения коньюгата и сывороток, ТМБ, стоп-реагент, концентрат ФСБР, плёнка для заклеивания планшета, пластиковая ванночка для реагентов, планшет для предварительного разведения сывороток.
2.3. Наличие положительного и отрицательного контрольного образца.
2.4. Наличие инструкции по использованию набора
	5



[bookmark: _Hlk221090249]Лот 9 Набор для определения антигена к вирусу кори

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (наб.)

	 1
	Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте
	· полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена
· микропланшет 96 тестов (стрип 12 тестов) 
·  набор для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа

	 1.1
	Набор для иммуноферментного определения Кори - IgМ
	· ннабор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	2

	1.2
	Набор для иммуноферментного количественного выявления иммуноглобулинов класса G к Кори 
	· ннабор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1
	10


 
