ГродМТ 162/26-ЗОИ(П)	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 3 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Интерлейкина-6)

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Базовые параметры (технические параметры) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для иммуноферментного выявления интерлейкина-6 | Предназначен для выявления иммуноглобулинов к антигенам в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа. 2.2. Набор должен содержать: планшет полистирольный разборных стрипов, коньюгат, растворы для разведения коньюгата и сывороток, ТМБ, стоп-реагент, концентрат ФСБР, плёнка для заклеивания планшета, пластиковая ванночка для реагентов, планшет для предварительного разведения сывороток. 2.3. Наличие положительного и отрицательного контрольного образца. 2.4. Наличие инструкции по использованию набора | 5 |

Лот 9 Набор для определения антигена к вирусу кори

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте | - полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена - микропланшет 96 тестов (стрип 12 тестов) - набор для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа |  |
| 1.1 | Набор для иммуноферментного определения Кори - IgМ | - ннабор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 2 |
| 1.2 | Набор для иммуноферментного количественного выявления иммуноглобулинов класса G к Кори | - ннабор (ELISA), полная комплектация в соответствии с п.1 | 10 |