ГродМТ 165/26-ЗОИ(4П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Набор для измерения инвазивного давления 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Кол-во, шт.

	1.
	Набор для измерения инвазивного давления с одним датчиком
	250

	2.
	Набор для измерения инвазивного давления с двумя датчиками
	700


2. Технические требования:
2.1. Тип разъема кабеля трансдьюсера - Edwards
2.2. Общая длина системы не менее 150см.
2.3. Набор стерильный одноразового применения.
