УО ВГАВМ						
							УТВЕРЖДАЮ
							Ректор УО ВГАВМ
                                                                            ________ О.С.Горлова
							«23» марта 2026 г.


					Дефектный акт №
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 29.10.2025г. №463 в составе:
председатель комиссии:	
проректор по АХР и строительству	                                         Войтов Ю.Н.
члены комиссии:		
				начальник Х и ЭТО	Ерёмин А.А.
				инженер Х и ЭТО			           Ильницкий А.А.
                                            инженер Х и ЭТО	Умецкая М.Н.
				инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.
                                            инженер по ОТ и ТБ                               Полинов И.Э..
				
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объектов: Общежитий № 1,2,4,5,6,7 установила, что из-за длительной эксплуатации в подвальных помещениях общежитий металлические не проходные каналы и лотки для труб холодного и горячего водоснабжения подвержены коррозии и разрушились. С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить замену крышек и стен лотков из листа г/к общей площадью 31.25 м, а также элементов каркаса лотка из профильной трубы 40х20х1,5 – 108 м, профильной трубы 20х20х1,5 – 102м. Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются. Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются. Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.
Начало работ:  апрель  2026г.
Окончание работ: июль 2026г.                                                                  	             Работы  будут выполняться собственными силами.



Председатель комиссии:

	проректор по АХР и строительству			________ Войтов Ю.Н.

Члены комиссии:		
				начальник Х и ЭТО	Ерёмин А.А.
				инженер Х и ЭТО			           Ильницкий А.А.
                                            инженер Х и ЭТО	Умецкая М.Н.
				инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.
                                            инженер по ОТ и ТБ                               Полинов И.Э.				
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
Общежития
	№
п/п
	Наименование  видов  работ
	Ед.изм.
	количество
	Примечание

		1
	Замена листов
	шт
	10
	Лист г/к 1250х2500 2мм

	2
	Замена профильной трубы
	м
	102
	Профильная труба 20х20х1,5

	3
	Замена профильной трубы
	м
	108
	Профильная труба 40х20х1,5

	4
	Отрезной круг 
	шт
	100
	Круг отрезной 125х1,6х22,2мм

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	



Составил:	начальник Х и ЭТО		_______________		А.А. Ерёмин

