"Согласовано"	"Утверждаю"	
  __________________ / ________________ /	  _____________ / ________________ /	
"___" ________ 202 __ г.	"___" ________ 202 __ г.	
https://BelStroyka.by/   верс. 1.22.30	основное освещение + вводной кабель	
Заказчик:   ОСП "Аграрный колледж УО ВГАВМ"	УНП  30100262	
Адрес:  211311, Витебская область, Витебский район, д.Лужесно.	
Подрядчик:   Здесь впишите название организации	УНП  	
Объект: Замена вводного кабеля с установкой  основного освещения на коридоре 2-го этажа главного учебного корпуса ОСП АК УО ВГАВМ	
Форма  С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)	
Смета 	
Расчет стоимости в ценах на 01.07.2026 г.	Витебская обл.; Зона 2 (Сельское стр-во);  Ремонт;  НРР-2022;  Цены ресурсов без НДС.	
Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  1	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
(10)      . . .  	
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов      К=1,2	
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене	
1.	Ц8-572-3	Шт.	2,32	41,35	0,07		0,79	0,11	42,32	
	Электрика (Н16)	2	5,57	99,24	0,17		1,58	0,22	101,21	
Корпус металлический ЩРн-36	
2.	5/30-30-1-2/999120-2	ШТ.					107,74	6,17	113,91	
	Материал	2					215,48	12,34	227,82	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 а	
3.	Ц8-526-2	Шт.	2,32	40,95	0,09		18,63	1,39	61,06	
	Электрика (Н16)	2	5,57	98,28	0,22		37,26	2,78	138,54	
Автоматический выключатель 3P 100а (D) 10,0ка ва 47-100	
4.	5/30-30-1-6-3/67	ШТ.					36,35	2,08	38,43	
	Материал	1					36,35	2,08	38,43	
Автоматический выключатель 3P 80а (D) 10,0ка ва 47-100	
5.	5/30-30-1-6-3/65	ШТ.					34,3	1,97	36,27	
	Материал	1					34,3	1,97	36,27	
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	
6.	Ц8-144-5	100 шт.	20,39	356,4			24,77	3,5	384,67	
	Электрика (Н16)	0,08	1,96	34,21			1,98	0,28	36,47	
Зажим наборный ЗНИ-35PEN 35мм2	
7.	5/20-30-1-1/4-1	ШТ.					9,82	0,56	10,38	
	Материал	8					78,56	4,48	83,04	
Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 70 мм2	
8.	Ц8-906-3	100 м	12,04	192,74			108,38	6,34	307,46	
	Электрика (Н16)	0,7563	10,93	174,92			81,97	4,79	261,68	
Кабель силовой марки аввгнг-LS 4 х 50-0,66 с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с четырьмя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 0,66 кв	
9.	5/10-10-10-10-2/21	1000 М					13 416,61	768,77	14 185,38	
	Материал	0,07714					1 034,96	59,3	1 094,26	
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а	
10.	Ц8-526-1	Шт.	1,56	27,54	0,09		16,4	1,08	45,11	
	Электрика (Н16)	2	3,74	66,1	0,22		32,8	2,16	101,28	
Автоматический выключатель 1P 16а (с) 4,5ка ва 47-29	
11.	5/30-30-1-6-1/28	ШТ.					6,56	0,38	6,94	
	Материал	2					13,12	0,76	13,88	
Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм	
12.	Ц8-423-2	100 м	16,81	285,1	1,92		89,5	7,44	383,96	
	Электрика (Н16)	1,0889	21,97	372,53	2,51		97,46	8,1	480,6	
Короб электротехнический перфорированный из пвх прямой, размером 25х25 мм	
13.	5/20-20-1/100	М					2,02	0,12	2,14	
	Материал	108,89					219,96	13,07	233,03	
Коробки ответвительные  по кирпичному основанию	
14.	Ц10-708-2	Коробка	0,77	13,86	0,04		4,66	0,27	18,83	
	Оборуд. (Н15)	2	1,85	33,26	0,1		9,32	0,54	43,22	
Коробка монтажная открытой установки с клеммными колодками для разводки проводов, размером 80х80х41,5 мм, (типа км-222)	
15.	5/20-40-4/27	ШТ.					4,74	0,27	5,01	
	Материал	2					9,48	0,54	10,02	
Демонтаж светильника с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4	
16.	Ц8-594-302	100 шт.	173,44	3 091,27	28,49				3 119,76	
	Электрика (Н16) К_мех.=0,8 К_мат.=0 К_труд.=0,8	0,26	43,29	771,58	7,11				778,69	
Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4/ материал от разборки	
17.	Ц8-594-302	100 шт.	173,44	3 091,27	28,49		156,12	11,09	3 286,97	
	Электрика (Н16)	0,26	54,11	964,48	8,89		40,59	2,88	1 016,84	
Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	
18.	Ц8-912-1	100 м	14,93	235,46			9,5	1,28	246,24	
	Электрика (Н16)	1,3712	24,57	387,44			13,03	1,76	402,23	
Кабель силовой марки ввгнг-LS 3х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кв	
19.	5/10-10-10-10-1/15	1000 М					3 821,7	218,98	4 040,68	
	Материал	0,13712					524,03	30,03	554,06	
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	
20.	Ц8-591-8	100 шт.	40,17	715,96	6,16		57,69	4,28	784,09	
	Электрика (Н16)	0,01	0,48	8,59	0,07		0,58	0,04	9,28	
Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом для открытой установки ра16-250	
21.	5/30-30-4-1-2-1/13	ШТ.					4,85	0,28	5,13	
	Материал	1					4,85	0,28	5,13	
Итого  по  . . .	174,04	3 010,63	19,29	0	2 487,66	148,4	5 665,98	
ИТОГО  прямые  затраты	174,04	3 010,63	19,29	0	2 487,66	148,4	5 665,98	
Наименование затрат	%	Стоимость.; руб.	
Монтаж  оборудования   ( Н15 )	
Зарплата  рабочих			33,26	
Эксплуатация  машин			0,1	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			0	
ОХР и ОПР	39.37%		13,09	
Плановая  прибыль	32.65% * 1,115		12,11	
Электромонтажные  работы   ( Н16 )	
Зарплата  рабочих			2 977,37	
Эксплуатация  машин			19,19	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			0	
ОХР и ОПР	61.01%		1 816,49	
Плановая  прибыль	35.49% * 1,115		1 178,19	
Зарплата  рабочих			 3 010,63	
Эксплуатация  машин (из расшифровки) 			  19,29	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			  0,00	
ОХР  и  ОПР			 1 829,58	
Плановая  прибыль			 1 190,30	
Материалы  без  НДС			 2 487,67	
Транспортные  расходы			  147,90	
ИТОГО  строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ			 8 685,37	
Прочие  затраты
в  том  числе:			 1 023,61	
Отчисления  в  соцстрах	34 %		 1 023,61	
Итого строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ:			9708,98	
Итого  с  учётом  налогов  и  отчислений,  относимых  на  расходы  по  текущей  деятельности		 9 708,98	
Итого  с  учётом  коэффициента,  учитывающего  применение  прогнозного  индекса  цен  в  строительстве		 9 708,98	
Итого  объем  работ  для  статистической  отчётности  подрядной  организации		 9 708,98	
Итого  объём  работ  для  налогообложения		 9 708,98	
Сумма  Н Д С	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	 1 941,80	
ВСЕГО  с НДС	 11 650,78	
Всего  освоено  ( справочно )	 11 650,78	
И т о г о   к   о п л а т е:       11 650,78   р у б.	
Одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей семьдесят восемь копеек	
	
Составил:  _____________ / ______________ /	
Проверил:  _____________ / ______________ /