ГродМТ 458/26-ЗОИ                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1, 2 

1.Состав (комплектация) оборудование:
	№ Лота
	Наименование
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk73021072]Судно подкладное взрослое (мужское) по типу «утка»
	 626 шт.

	2
	Судно подкладное взрослое по типу «ладья»
	 441 шт.



Лот 1. 
2. Технические характеристики.
2.1 Судна должны быть изготовлены из полипропилена; 
2.2 Судно должно иметь ручку и закрываемую крышку;
2.3 Судно должно иметь шкалу с делением для измерения объема;
2.4 Устойчивость к дезинфекции.

Лот 2. 
2. Технические характеристики.
2.1 Судна должны быть изготовлены из полипропилена; 
2.2 Устойчивость к дезинфекции.
 
