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Техническое задание
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Бахилы высокие хирургические 1000 мм

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	13.95.10.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 и изделия из них (кроме одежды)

	Необходимое количество и единица измерения
	5 000 пар.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: нетканый материал, без двойной подошвы, верх на завязке, одноразовые, нестерильные
Высота: 1000 мм

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Бахилы из полимерного материала

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	13.95.10.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 и изделия из них (кроме одежды)

	Необходимое количество и единица измерения
	50 000 пар

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Предмет закупки
	Бахилы из полимерного материала / 20-25

	Необходимое количество и единица измерения
	40 000 пар.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал товара: полиэтилен
Плотность: 20-25 мкм
Использование: одноразовое
Стерильность: нестерильно
Упаковка: 50-100 шт.

	Предмет закупки
	Бахилы из полимерного материала / 30-40

	Необходимое количество и единица измерения
	10 000 пар.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал товара: полиэтилен
Плотность: 30-40 мкм
Использование: одноразовое
Стерильность: нестерильно
Упаковка: 50-100 шт.

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Нарукавник одноразовый нестерильный

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	13.95.10.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 и изделия из них (кроме одежды)

	Необходимое количество и единица измерения
	9 000 пар

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал товара: спанлейс, спанбел
Стерильность: нестерильно
Характеристика: не ламинированные, на резинке
Плотность: 30 г/м²

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Фартук ламинированный одноразовый

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.99.11.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Средства индивидуальной защиты прочие

	Необходимое количество и единица измерения
	3 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 125-145*85-110 см
Использование: одноразовое
Стерильность: нестерильно
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