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	Задание на закупку индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционной камеры и индикаторов химических для обеззараживателя парового для нужд 
УЗ «МОПТД»

	ЛОТ № 1. Сведения о предмете государственной закупки

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Индикатор биологический для контроля работы дезинфекционной камеры

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Объем (количество) 
	3 комплекта по 9 штук

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
	В течение 10 календарных дней с момента заключения договора

	Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер»

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) 
	501,95

	Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения
	Белорусский рубль

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) 
	Средства областного бюджета

	Описание предмета государственной закупки

	Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки 
	Индикатор биологический для контроля работы дезинфекционной камеры должен:
1.1. предназначаться для контроля процессов дезинфекции 
в дезинфекционной камере при дезинфекции например: постельных принадлежностей, белья, санитарной одежды и пр. из очагов туберкулёза по паровоздушному методу;
1.2. контролировать температуру в дезинфекционной камере: 
80-90˚С, диапазон времени: дезинфекции (выдержки) 
30  минут.
1.3. содержать тестовые споры микроорганизмов (например: Mycobacterium) штамм В5. 
1.4. в комплекте/упаковке должно быть не менее 9 индикаторов (для контроля 9 контрольных точек) + обязательно входить контроль.
2. Указать время инкубации индикатора биологического после цикла проведения дезинфекции.
3. Предоставить обязательно инструкцию по применению 
на русском либо белорусском языке, указать срок годности, условия хранения/транспортировки (осуществлять поставку товара со сроком годности менее 3-х месяце ежеквартально).

	ЛОТ № 2 Сведения о предмете государственной закупки

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Индикаторы химические однократного применения 
для обеззараживателя парового

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Объем (количество) 
	4 000,00

	Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
	В течение 10 календарных дней с момента заключения договора

	Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер»

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) 
	1 221,04

	Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения
	Белорусский рубль

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) 
	Средства областного бюджета

	Описание предмета государственной закупки

	Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки 
	Индикаторы химические однократного применения 
для обеззараживателя парового должны:
1.5. предназначаться для контроля процессов дезинфекции 
в паровом обеззараживателе например: медицинских отходов;
1.6. контролировать температуру в паровом обеззараживателе: 
132 +-2˚С, диапазон времени: обеззараживания (дезинфекции) 
60+5  минут.
1.7. в комплекте/упаковке должно быть инструкция по применению индикаторов с описанием использования (применения) индикаторов с указанием количества контрольных точек и схемой расположения в обеззараживателе на русском либо белорусском языке, указать срок годности индикаторов, условия хранения/транспортировки 




Главный врач							И.В.Савочкин
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