ГродМТ 454/26-ЗОИ                                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Коробка стерилизационная без фильтра

| № п/п | Наименование | Условный объем, куб. дм | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка стерилизационная без фильтра на 3 л. | 3 | шт | 134 |
| 2 | Коробка стерилизационная без фильтра на 6 л. | 6 | шт | 175 |
| 3 | Коробка стерилизационная без фильтра на 9 л. | 9 | шт | 68 |
| 4 | Коробка стерилизационная без фильтра на 12 л. | 12 | шт | 87 |
| 5 | Коробка стерилизационная без фильтра на 18 л. | 18 | шт | 150 |

2. Технические характеристики:

2.1. Коробки стерилизационная должны быть изготовлены из металла.

2.2. Коробки стерилизационные без фильтра должны обеспечивать сохранение стерильности хранящихся в них медицинских изделий в течение не менее 3-х суток.