ГродМТ 446/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина при помощи анализатора HLC-723G8 производства Tosoh Corporation (Япония)

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колонка TSKgel G8 вариант HSi или аналог | шт. | 4 |
| 2 | Элюирующий буфер HSi G8 Вариант №1 (S) или аналог (1 упак. – 800 мл) | упак. | 20 |
| 3 | Элюирующий буфер HSi G8 Вариант №2 (S) или аналог (1 упак. – 800 мл) | упак | 20 |
| 4 | Элюирующий буфер HSi G8 Вариант №3 (S) или аналог (1 упак. – 800 мл) | упак | 18 |
| 5 | Раствор HSi для гемолиза и промывки-(L) или аналог (5 х 2 000 мл) | упак. | 5 |
| 6 | Набор контролей Гемоглобин А1с (2ух уровневый, по 4 фл. по 0,5 мл каждого уровня) | упак. | 2 |
| 7 | Набор калибраторов Гемоглобин А1с (2ух уровневый, 8 фл по 1 мл) | упак. | 2 |
| 8 | Раствор для разбавления калибратора | упак. | 2 |
| 9 | Элемент фильтра (1 упак. – 5 шт.) | упак. | 5 |
| 10 | Чашечки для образцов (1 упак. – 500 шт.) | упак. | 2 |
| 11 | Бумага для термопринтера | упак. | 7 |

- Технические требования:

  - Реагенты должны быть оригинальными, производства компании-изготовителя анализатора Tosoh Corporation (Япония) или иметь адаптации от компании-изготовителя оборудования.

  - Для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов на оборудовании, претенденту необходимо предоставить инструкции для реагентов для анализаторов на русском языке.

Лот 2 Реагенты и расходные материалы для анализатора гликированного гемоглобина Tosoh HLC-723 GX

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитический набор для количественного определения гликированного гемоглобина | набор | 2 |
| 2 | Набор контролей | набор | 1 |

- Технические требования:

- Реактивы от фирмы производителя, либо имеющие документальное подтверждение производителя анализатора или его эксклюзивного представителя в РБ о совместимости с данной моделью анализатора.

- Состав аналитического набора: элюирующий буфер (№1, №2, №3), раствор для гемолиза и промывки, фильтры, термобумага для принтера G7 (ширина 6 см).

- Контроли: 2 уровня, фасовка по 4 флакона каждого уровня.