ГродМТ 446/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина при помощи анализатора HLC-723G8 производства Tosoh Corporation (Япония)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Колонка TSKgel G8 вариант HSi или аналог      
	шт.
	4

	2
	Элюирующий буфер HSi G8 Вариант №1 (S) или аналог (1 упак. – 800 мл) 
	упак.
	20

	3
	Элюирующий буфер HSi G8 Вариант №2 (S) или аналог (1 упак. – 800 мл)
	упак
	20

	4
	Элюирующий буфер HSi G8 Вариант №3 (S) или аналог (1 упак. – 800 мл) 
	упак
	18

	5
	Раствор HSi для гемолиза и промывки-(L) или аналог (5 х 2 000 мл)  
	упак.
	5 

	6
	Набор контролей Гемоглобин А1с (2ух уровневый, по 4 фл. по 0,5 мл каждого уровня)
	упак.
	2 

	7
	Набор калибраторов Гемоглобин А1с (2ух уровневый, 8 фл по 1 мл) 
	упак.
	2

	8
	Раствор для разбавления калибратора
	 упак.
	2

	9
	Элемент фильтра (1 упак. – 5 шт.)      
	упак.
	5

	10
	Чашечки для образцов (1 упак. – 500 шт.)      
	упак.
	2 

	11
	Бумага для термопринтера     
	упак.
	7


2. Технические требования:
2.1. Реагенты должны быть оригинальными, производства компании-изготовителя анализатора Tosoh Corporation (Япония) или иметь адаптации от компании-изготовителя оборудования.
2.2. Для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов на оборудовании, претенденту необходимо предоставить инструкции для реагентов для анализаторов на русском языке.
[bookmark: _Hlk227922014]
Лот 2 Реагенты и расходные материалы для анализатора гликированного гемоглобина Tosoh HLC-723 GX

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Аналитический набор для количественного определения гликированного гемоглобина
	набор
	2

	2
	Набор контролей
	набор
	1


2. Технические требования:
- Реактивы от фирмы производителя, либо имеющие документальное подтверждение производителя анализатора или его эксклюзивного представителя в РБ о совместимости с данной моделью анализатора.
- Состав аналитического набора: элюирующий буфер (№1, №2, №3), раствор для гемолиза и промывки, фильтры, термобумага для принтера G7 (ширина 6 см).
- Контроли: 2 уровня, фасовка по 4 флакона каждого уровня.

