ГродМТ 162/26-ЗОИ	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 8 Набор реагентов для иммуноферментного определения паратгормона

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для иммуноферментного определения паратгормона | - Метод исследования: иммуноферментный. - Состав набора: планшет на 96 стрипов, калибровочные пробы, контрольная сыворотка, коньюгат, субстрат, стоп-реагент, бумага для заклеивания планшета, промывочный раствор, инструкция по применению. - для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа - Стабильность реагентов в течение всего срока годности набора. | 8 |