ГродМТ 162/26-ЗОИ	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 8 Набор реагентов для иммуноферментного определения паратгормона 

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (наб.)

	1.
	Набор реагентов для иммуноферментного определения паратгормона
	- Метод исследования: иммуноферментный.
- Состав набора: планшет на 96 стрипов, калибровочные пробы, контрольная сыворотка, коньюгат, субстрат, стоп-реагент, бумага для заклеивания планшета, промывочный раствор, инструкция по применению.
- для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа
- Стабильность реагентов в течение всего срока годности набора.
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