ГродМТ 168/26-ЗОИ(2П)	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 14 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Лямблиоз, Микоплазма)

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество (наб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте | - полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена - микропланшет 96 тестов (стрип 12 тестов) - набор - для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа |  |
| 1.1 | Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к лямблиозу | набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1 | 2 |
| 1.2 | Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к лямблиозу | набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1 | 2 |
| 1.3 | Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к микоплазме | набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1 | 75 |
| 1.4 | Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к микоплазме | набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1 | 75 |
| 1.5 | Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к микоплазме | набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1 | 95 |