ГродМТ 168/26-ЗОИ(2П)	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 14 Наборы реагентов для выполнения иммуноферментных исследований (Лямблиоз, Микоплазма)

	№
п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Количество (наб.)

	1.
	Тест-системы иммуноферментные (ELISA, ИФА) в комплекте
	· полная комплектация расходных материалов, контролей и калибраторов, включая микропланшет (одноразовый) из расчета на количество необходимых тестов антигена
· микропланшет 96 тестов (стрип 12 тестов) - набор
· для работы на полу- и автоматических анализатор «плашечного» типа
	

	1.1
	Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к лямблиозу
	набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1
	2

	1.2
	Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к лямблиозу
	набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1
	2

	1.3
	Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к микоплазме
	набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1
	75

	1.4
	Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к микоплазме
	набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1
	75

	1.5
	Набор для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к микоплазме
	набор (ELISA), полная комплектация в соотвествии с п.1
	95





