Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260615380581 «МТ 502/26-ЗОИ «Система суточного мониторирования АД для объекта строительства "Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова-Белого в г. Гомеле»».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260616422947

Инженерно-промышленное частное унитарное предприятие "Кардиан"

УНП 100370976

220121, Республика Беларусь, г. Минск, ул.П.Глебки, д.2, оф.20

Цена по лоту: 32 582,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260618423495

Общество с ограниченной ответственностью "НейроМед"

УНП 192382759

220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Одесская, д.16, пом.3Н

Цена по лоту: 33 408,77 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - предложение отклонено на основании п.24 Заявки на покупку: предложение соответствует менее, чем на 85% описанию предмета закупки:
- не соответствует пп.1.1.1 п.2 технических требований Приложения 1 (отсутствует информация о наличии операционной системы Windows);
- не соответствует пп.2.1.4 п.2 технических требований Приложения 1 (требуется погрешность измерения давления в манжете ±3 мм рт.ст, предложена ±2 мм рт.ст);
- не соответствует пп.2.1.6 п.2 технических требований Приложения 1 (требуется погрешность измерения частоты пульса ±3 удара в минуту, предложена ±1 удар в минуту)

ИТОГИ:

Инженерно-промышленное частное унитарное предприятие "Кардиан", 220121, Республика Беларусь, г. Минск, ул.П.Глебки, д.2, оф.20, УНП 100370976 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 32 582,00 бел.рубль (BYN).