Утверждаю

Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»							_________________Барсамян Г.Т.								«___»_________________2026 г.

Заявка на закупку реактива Азопирам

(наименование предмета государственной закупки)

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223050 Минский район, д. Боровляны, ул. Фрунзенская д. 1 тел./факс: (017) 505-27-17 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | uz-mcrb@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | mcrkb.by |

1.Область применения: для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (обнаружения остатков крови, следов ржавчины, хлорной извести и т.д.)

2.Сведения о государственной закупке:

| Номер лота (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реактивы |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 200 наборов |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2752,50 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный бюджет |

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

2.Технические требования:

- должен контролировать качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения;

- выявлять наличие гемоглобина, пероксидаз растительного происхождения, окислителей, ржавчины, кислот;

- состав: 1 реагент амидопирина раствор, 2 реагент анилина гидрохлорида раствор, перекись водорода либо готовый к применению реактив, т.е. два компонента уже смешенные.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 80% от общего срока годности.

Приложение 1

Характеристики

| Тип | Набор реагентов |
| --- | --- |
| Состав набора | Жидкая форма амидопирина /анилина гидрохлорида |
| Объемы в наборе | Реагент №1 - амидопирин Реагент №2 - анилин гидрохлорид Реагент №3 – перекись водорода |

Может рассматриваться уже готовый к применению реактив.

- должен контролировать качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения;

- выявлять наличие гемоглобина, пероксидаз растительного происхождения, окислителей, ржавчины, кислот;

- срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 80% от общего срока годности.

Согласовано:

Ошарин В.В.					Заместитель главного врача

Костюк Т.Е.			Начальник планово-экономического отдела

Разработчик технических требований :

Фальковская Е.В.				Провизор-рецептар (заведующий) аптеки