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Заявка на закупку реактива Азопирам
          (наименование предмета государственной закупки) 

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение  здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223050 Минский район, д. Боровляны, 
ул. Фрунзенская д. 1
тел./факс: (017) 505-27-17

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	uz-mcrb@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	mcrkb.by



1.Область применения: для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (обнаружения остатков крови, следов ржавчины, хлорной извести и т.д.)
2.Сведения о государственной закупке:
	Номер лота (при наличии)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реактивы

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	200 наборов

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	2752,50 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный бюджет



Технические характеристики (описание) медицинских изделий
2.Технические требования:
· должен контролировать качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения;
· выявлять наличие гемоглобина, пероксидаз растительного происхождения, окислителей, ржавчины, кислот;
· состав: 1 реагент амидопирина раствор, 2 реагент анилина гидрохлорида раствор, перекись водорода либо готовый к применению реактив, т.е. два компонента уже смешенные. 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 80% от общего срока годности.









Приложение 1
Характеристики
	Тип
	Набор реагентов

	Состав набора
	Жидкая форма амидопирина /анилина гидрохлорида

	Объемы в наборе
	Реагент №1 - амидопирин
Реагент №2 - анилин гидрохлорид
Реагент №3 – перекись водорода


 Может рассматриваться уже готовый к применению реактив.
· должен контролировать качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения;
· выявлять наличие гемоглобина, пероксидаз растительного происхождения, окислителей, ржавчины, кислот;
· срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 80% от общего срока годности.


Согласовано:  
Ошарин В.В.					Заместитель главного врача 
Костюк Т.Е.			Начальник планово-экономического отдела
Разработчик технических требований :
Фальковская Е.В.				Провизор-рецептар (заведующий) аптеки
	
