Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Проводники 0,035 дюйма с тефлоновым покрытием

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	200 шт.

	Срок поставки
	-

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Предмет закупки
	Проводники с тефлоновым покрытием J-изогнутые 0,035 дюйма, 150 см

	Необходимое количество и единица измерения
	200 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр: 0,035 дюйм
Длина: 145-150 см

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Катетер коронарный диагностический

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.170

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов)

	Необходимое количество и единица измерения
	220 шт.

	Срок поставки
	-

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Описание предмета закупки
	1. "Гибридная технология" изготовления катетера, предусматривающая различную степень жесткости последнего обеспечивающего оптимальную проходимость инструментария.
2. Внутренний диаметр для 5F - не менее 0.038 inch.


	Предмет закупки
	Катетер диагностический левый коронарный AL1, 5F

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр катетера: 5 F
Длина: не менее 100 см
Максимальное давление: не менее 1000 psi
Кончик: мягкий, атравматичный

	Предмет закупки
	Катетер диагностический левый коронарный JL-4.0, 5F

	Необходимое количество и единица измерения
	100 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр катетера: 5 F
Длина: не менее 100 см
Максимальное давление: не менее 1000 psi
Кончик: мягкий, атравматичный

	Предмет закупки
	Катетер диагностический правый коронарный JR-4.0, 5F

	Необходимое количество и единица измерения
	100 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр катетера: 5 F
Длина: не менее 100 см
Максимальное давление: не менее 1000 psi
Кончик: мягкий, атравматичный

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Катетер коронарный направляющий 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.170

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов)

	Необходимое количество и единица измерения
	100 шт.

	Срок поставки
	-

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Описание предмета закупки
	1. "Гибридная технология" изготовления катетера, предусматривающая различную степень жесткости последнего обеспечивающего оптимальную проходимость инструментария.           
2. Внутренний диаметр для 5F - не менее 0.038inch/

	Предмет закупки
	Катетер коронарный направляющий 6F модификация типа Extra support типа EBU-4 или аналог  

	Необходимое количество и единица измерения
	30 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр катетера: 6 F
Кончик: мягкий, атравматичный (soft tip)

	Предмет закупки
	Катетер коронарный направляющий JR4 6F

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр катетера: 6 F
Кончик: мягкий, атравматичный (soft tip)

	Предмет закупки
	Катетер коронарный направляющий JR4 SH 6F

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр катетера: 6 F
Кончик: мягкий, атравматичный (soft tip)
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