Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Проводники 0,035 дюйма с тефлоновым покрытием |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 шт. |
| Срок поставки | - |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Предмет закупки | Проводники с тефлоновым покрытием J-изогнутые 0,035 дюйма, 150 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр: 0,035 дюйм Длина: 145-150 см |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Катетер коронарный диагностический |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения | 220 шт. |
| Срок поставки | - |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Описание предмета закупки | 1. "Гибридная технология" изготовления катетера, предусматривающая различную степень жесткости последнего обеспечивающего оптимальную проходимость инструментария. 2. Внутренний диаметр для 5F - не менее 0.038 inch. |
| Предмет закупки | Катетер диагностический левый коронарный AL1, 5F |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр катетера: 5 F Длина: не менее 100 см Максимальное давление: не менее 1000 psi Кончик: мягкий, атравматичный |
| Предмет закупки | Катетер диагностический левый коронарный JL-4.0, 5F |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр катетера: 5 F Длина: не менее 100 см Максимальное давление: не менее 1000 psi Кончик: мягкий, атравматичный |
| Предмет закупки | Катетер диагностический правый коронарный JR-4.0, 5F |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр катетера: 5 F Длина: не менее 100 см Максимальное давление: не менее 1000 psi Кончик: мягкий, атравматичный |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Катетер коронарный направляющий |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Срок поставки | - |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Описание предмета закупки | 1. "Гибридная технология" изготовления катетера, предусматривающая различную степень жесткости последнего обеспечивающего оптимальную проходимость инструментария. 2. Внутренний диаметр для 5F - не менее 0.038inch/ |
| Предмет закупки | Катетер коронарный направляющий 6F модификация типа Extra support типа EBU-4 или аналог |
| Необходимое количество и единица измерения | 30 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр катетера: 6 F Кончик: мягкий, атравматичный (soft tip) |
| Предмет закупки | Катетер коронарный направляющий JR4 6F |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр катетера: 6 F Кончик: мягкий, атравматичный (soft tip) |
| Предмет закупки | Катетер коронарный направляющий JR4 SH 6F |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр катетера: 6 F Кончик: мягкий, атравматичный (soft tip) |

Составители:

Врач-рентгено-эндоваскулярный

хирург (заведующий)                                                                            Постоялко А.С.