УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Минская центральная 
районная клиническая больница»
____________Г.Т.Барсамян                                                                               «_____» __________2026 г.

1.Заявка на закупку блока комбинированного: электрохирургического и ультразвукового.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница »

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Ул. Фрунзенская д. 1

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	uz-mcrb@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	mcrb.by


2.Область применения: хирургия
3.Сведения о государственной закупке: Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой
	Номер лота (при наличии)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 


	Код по ОКРБ (9 знаков) *
	32.50.13.170

	Объем (количество
	Согласно приложению 1

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	  49390,00 бел.рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный  бюджет




4. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются),
Занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: 
Николай Иванович Новосад врач-хирург             8 (017)  505-27-08
5. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов специалистов, определенных заказчиком для включения в состав экспертной комиссии организатора: 
Начальник ОМТС: Маркова О.Д.   8 (017) 505 27 88.











                                                                                                                                                        Приложение 1
1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой
	1 шт.

	1.2.
	Трансдьюсер ультразвуковой
	2 шт.

	1.3.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см
	5 шт.



2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.
	Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	режим биполярной коагуляции, мощность не менее 70 Вт;

	
	режим биполярного лигирования сосудов, мощность не менее 120 Вт;

	
	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами:
- максимальная мощность;
- заданная мощность (не менее 5 уровней мощности);

	
	мощность в ультразвуковом режиме, не менее 60 Вт;

	
	частота в ультразвуковом режиме, от 30 до 80 кГц;

	
	Наличие функции «умного определения тканей» в ультразвуковом режиме – автоматическая регулировка выходной мощности в зависимости от типа ткани;

	
	Наличие функции «улучшенная герметизация (лигирование) сосудов» в ультразвуковом режиме – улучшенное лигирование сосудов;

	
	Разъемы
- не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования);
- не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;

	2.2.
	Трансдьюсер ультразвуковой:

	
	для передачи ультразвуковой энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.3.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:
- максимальная мощность;
- заданная мощность;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 5 мм;




Разработчики технических требований:
   Врач-хирург(заведующий)                       ____________    Н.И. Новосад
   Врач-хирург                                               _____________  А.П. Скиба



