ПРОТОКОЛ
№ 1 от «22» июля 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам,
созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион
№ AU20260617380874/---/4594726 от 17.06.2026 МТ 554/26-ЭА «Анализатор автоматический СОЭ для объекта строительства "Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова-Белого в г. Гомеле» и допуска к торгам

Состав комиссии:
Председатель комиссии: 
Козлов Д.П. – директор
Заместитель председателя комиссии:
Носко О.А. – начальник отдела организации закупок
Секретарь комиссии:
Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы 
Члены комиссии:
Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга
Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации 
Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы
Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Козлов Д.П.
Присутствовали: члены комиссии: Асиевская Т.В., Жилицкая А.А., Лебедева М.О., Носко О.А., Пашедо Т.В.
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                                       № AU20260617380874/---/4594726 от 17.06.2026 МТ 554/26-ЭА «Анализатор автоматический СОЭ для объекта строительства "Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова-Белого в г. Гомеле» по лоту:
ЛОТ №1: Анализатор автоматический СОЭ.

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило:
ЛОТ №1: 3 (три) предложения. 

1.2. комиссией по государственным закупкам направлен запрос участнику O20260629425054:
[bookmark: _GoBack]Запрос: Добрый день. Прошу разъяснить (с предоставлением расчета, в случае необходимости) в связи с чем по п.3, 4 спецификации предложено по 0,75 уп.? Согласно заявке на закупку требуется 1 комплект.
Ответ: Добрый день. Анализатор не расходует материал в процессе работы, поэтому определяющим фактором является срок годности после вскрытия — он составляет 1 месяц. Следовательно, на каждый месяц требуется 1 флакон. Одна упаковка содержит 4 флакона. Поскольку заявка квартальная (3 месяца), необходимый объем — 3 флакона, что соответствует 0,75 упаковки.

2. Установить, что
2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:
ЛОТ №1: Анализатор автоматический СОЭ.
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется (подтверждена / 
не подтверждена) / 
не применяется

	O20260629425019
	Допуск
	Не применяется

	O20260629425038
	Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов:
не соответствует пп. 2.3 п. 2 Приложения 8 к аукционным документам: не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов:
- не соответствует пп. 3 п.1 состава Приложения 1 - расхождение в спецификации и приложенных документах от производителя (брошюре и руководстве по эксплуатации) в части объема флакона предложенного товара.
- не соответствует пп. 5 п.1 состава Приложения 1 – согласно руководству пользователя предложенный источник бесперебойного питания не предназначен для работы с медицинским оборудованием.
	-

	O20260629425054
	Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов:
не соответствует пп. 13.7 п. 13 аукционных документов: не предоставлено обязательство согласно Приложению 15 к аукционным документам.
	-


Начальная цена электронного аукциона по лоту - BYN

2.2. Электронный аукцион признан несостоявшимся, так как после рассмотрения и отклонения предложений участников осталось менее двух предложений.

Голосовали: за – «6», против – «0».

	Председатель комиссии:
	
	Д.П. Козлов

	Заместитель председателя комиссии:
	
	О.А. Носко

	Члены комиссии:
	
	Т.В. Асиевская

	
	
	А.А. Жилицкая

	
	
	Т.В. Пашедо

	Секретарь комиссии:
	                                      
	М.О. Лебедева 
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