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	№ лота
	Наименование
объекта
	Перечень оборудования

	1
	«Модернизация многоквартирного жилого дома № 57 по проспекту газеты «Звязда» в г. Минске»
	
Подъемная платформа для инвалидов вертикального перемещения «Новастар» НС.ПВ.225 или аналог


	
	
	
Речевой информатор МЕШЛ. 464512.001-03 РЗ или аналог




Требования к поставляемому оборудованию:
Подъемная платформа должна иметь:
- электрический привод перемещения; 
- способ управления смешанный;
- система ловителей платформы;
- антискользящее покрытие;
- защиту от перегрева двигателя; 
- система эвакуации пассажира при отключении электроэнергии;
- электромеханический замок на дверях;
- аварийный спуск платформы и антивандальная защита;
- электрический тип складывания и раскладывания площадки, шлагбаумов (в наклонной подъемной платформе); 
- перед заказом оборудования предварительно выполнить натурные обмеры лестничной клетки и крыльца для уточнения габаритов (подтверждается письменным заявлением);
- подъемная платформа должна соответствовать ГОСТ 34682.1-2020 и ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке»;
- подъемная платформа должна иметь сертификаты соответствия Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».)

