УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Основа колумбийского агара |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 2,0 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основа колумбийского агара | Товар: новый | 2,0 кг |

| Лот № 2 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Питательный бульон |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 0,5 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питательный бульон | Товар: новый | 0,5 кг |

| Лот № 3 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Маннитол солевой агар |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 2,0 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маннитол солевой агар | Товар: новый | 2,0 кг |

| Лот № 4 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Среда Клиглера |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 1,0 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда Клиглера | Товар: новый | 1,0 кг |

| Лот № 5 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Агар ацетатный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 0,5 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агар ацетатный | Товар: новый | 0,5 кг |

| Лот № 6 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Агар малонатный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 0,5 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агар малонатный | Товар: новый | 0,5 кг |

| Лот № 7 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Агар Мюллер-Хинтона |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 5,0 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агар Мюллер-Хинтона | Товар: новый | 5,0 кг |

| Лот № 8 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Желчно-эскулиновый агар |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 0,5 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Желчно-эскулиновый агар | Товар: новый | 0,5 кг |

| Лот № 9 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Хромогенный агар для обнаружения бактерий продуцирующих бета- лактомазы расширенного спектра действия |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 0,5 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хромогенный агар для обнаружения бактерий продуцирующих бета- лактомазы расширенного спектра действия | Товар: новый | 0,5 кг |

| Лот № 10 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Хромогенный агар для обнаружения бактерий со сниженной чувствительностью к карбепенемам |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 0,5 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хромогенный агар для обнаружения бактерий со сниженной чувствительностью к карбепенемам | Товар: новый | 0,5 кг |

| Лот № 11 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Хромогенный агар для дифференциации грибов рода Candida |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 0,5 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хромогенный агар для дифференциации грибов рода Candida | Товар: новый | 0,5 кг |

| Лот № 12 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Анатоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и спецефической сорбцией сухой |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 мл |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анатоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и спецефической сорбцией сухой | Товар: новый Объем: 1 мл | 10 мл |

| Лот № 13 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Стандарты мутности МакФарланда |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 набор |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к лоту | Стандарты мутности МакФарланда предназначены для определения мутности бактерийных взвесей в воде,растворах и жидких питательных средах методом визуального сравнения |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандарты мутности МакФарланда | Товар: новый Состав комплекта/упаковки (набора): 6 пробирок( по одной пробирке каждого стандарта МакФарланда 0,5;1;2;3;4;5 ед.) | 1 набор |

| Лот № 14 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина(среда Пизу) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Среды культурные для выращивания микроорганизмов готовые |
| Необходимое количество и единица измерения | 0,25 кг |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина(среда Пизу) | Товар: новый | 0,25 кг |

| Лот № 15 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Esherichia coli NCTC 13846 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 21.10.60.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Кровь человека; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; токсины; культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 флак. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esherichia coli NCTC 13846 | Товар: новый | 1 флак. |

| Лот № 16 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Среды Гисса готовые |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 1,2 л |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда Гисса с лактозой | Товар: новый Объем: 0,2 л Описание: готовые питательные среды | 0,4 л |
| 2 | Среда Гисса с мальтозой | Товар: новый Объем: 0,2 л Описание: готовые питательные среды | 0,4 л |
| 3 | Среда Гисса с маннитом | Товар: новый Объем: 0,2 л Описание: готовые питательные среды | 0,4 л |

| Лот № 17 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пластиковый аппликатор (ватный тампон) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 17.22.12.400 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Вата и прочие изделия из ваты |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 000 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластиковый аппликатор (ватный тампон) | Товар: новый Применение: для проведения микробиологических исследований Основа: пластиковая Головка: хлопковая диаметр 10-10,5мм, длина 35мм Длина тампона: 150x4 мм Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная | 2 000 шт. |

| Лот № 18 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Буфер для хранения нуклеиновых кислот |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 21.10.60.600 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включающие в свой состав препараты иммунного происхождения |
| Необходимое количество и единица измерения | 4 упак. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буфер для хранения нуклеиновых кислот | Товар: новый Описание: набор реагентов предназначен для хранения нуклеиновых кислот Состав комплекта/упаковки (набора): 100 мМ Трис-HCl, 5 мМ ЭДТА, pH 8,0 Комплектация: 10-кратный ТЕ буфер ,100мл Объем: 100 мл | 4 Упаковка |

| Лот № 19 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор реагентов для выделения ДНК человека, бактерий, вирусов и грибов из биологического материала человека и культур микроорганизмов |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 21.10.60.600 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включающие в свой состав препараты иммунного происхождения |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 упак. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выделения ДНК человека, бактерий, вирусов и грибов из биологического материала человека и культур микроорганизмов | Товар: новый Описание: предназначен для выделения ДНК человека, бактерий, вирусов и грибов из биологического материала человека (кровь; буккальный эпителий, мазки/соскобы из дыхательных путей, желудочно-кишечного и урогенитального трактов; моча; фекалии; биоптаты; амниотическая жидкость; эякулят; ликвор; молоко), а также культур микроорганизмов (бактерий и грибов), полученных из этого биоматериала, с целью последующего анализа методом ПЦР. Состав комплекта/упаковки (набора): количество определений не менее 50. Выпускается в фасовке для ручного дозирования в пробирках. Все компоненты набора реагентов готовы к применению и не требуют дополнительной подготовки к работе. | 1 упак. |

| Лот № 20 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Буферный раствор pH 4,01 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.13.52.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Соединения неорганические прочие, не включенные в другие группировки, амальгамы (кроме амальгам драгоценных металлов) |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буферный раствор pH 4,01 | Товар: новый Описание: pH=4.01(+/-0.02) Фасовка: 500 мл | 1 шт. |

| Лот № 21 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Буферный раствор pH 7,00 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.13.52.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Соединения неорганические прочие, не включенные в другие группировки, амальгамы (кроме амальгам драгоценных металлов) |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буферный раствор pH 7,00 | Товар: новый Описание: pH=7.00(+/-0.02) Фасовка: 500 мл | 1 шт. |

Составители:

Врач-инфекционист (заведующий)                  _______________              Качанко Е.Ф.