ЗАПРОС

о предоставлении информации по процедуре закупки из одного источника

1. Сведения о заказчике (организаторе):

1.1. полное наименование: Учреждение «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

1.2. место нахождения: 212022, г. Могилев, ул. Лазаренко,70

1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора): 700192199

1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица:

Ветров Ярослав Игоревич (по вопросам проведения процедуры закупки)

1.5. номер контактного телефона/факса: (0222) 74-10-19, 78-90-16 (факс) (по вопросам проведения процедуры закупки);

1.6. адрес электронной почты: marketing-mogilev@112.gov.by

2. Общие сведения о процедуре закупки из одного источника.

| Вид процедуры государственной закупки |  | Процедура закупки из одного источника |
| --- | --- | --- |
| Основание выбора процедуры закупки из одного источника |  | п.9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочной стоимостью годовой потребности государственной закупки которых составляет не более 500 базовых величин) |
| Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) |  | Учреждение «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) |  | 212022, г. Могилев, ул. Лазаренко,70 |
| Учетный номер плательщика |  | 700192199 |
| Сведения об организаторе |  |  |
| Наименование юридического лица |  | - |
| Место нахождения |  | - |
| Учетный номер плательщика |  | - |
| Сведения о процедуре закупки из одного источника |  |  |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки |  | 3 592,66 руб. |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам |  | Поставщик (подрядчик, исполнитель), с которым будет заключен договор государственной закупки, должен соответствовать требованиям в соответствии с п.2 статьи 16 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)», дополнительными требованиями Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)». |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору |  | - |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |  |
| Часть (лот) № 1 |  |  |
| Наименование предмета государственной закупки | Фитинги для проведения текущего ремонта по объекту: «Текущий ремонт отопления ПАСЧ №1 Шкловского РОЧС» Согласно приложению |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 24.20.40.300 |  |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Фитинги для труб или трубок с резьбой нелитые стальные, включая колена, отводы и сгоны |  |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане государственных закупок |  |  |
| Объем (количество) | 19 шт |  |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 10 рабочих дней с момента заключения договора |  |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Г. Могилев, Химиков 15 (возможен самовывоз в пределах г. Могилева) |  |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1 085,84 руб. |  |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет. |  |
| Иные сведения |  |  |
| Часть (лот) № 2 |  |  |
| Наименование предмета государственной закупки | Изделия из пп для проведения текущего ремонта по объекту: «Текущий ремонт отопления ПАСЧ №1 Шкловского РОЧС» Согласно приложению |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.21.21.500 |  |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Трубы, трубки и шланги из пластмасс из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида жесткие |  |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане государственных закупок |  |  |
| Объем (количество) | 979 усл.ед |  |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 10 рабочих дней с момента заключения договора |  |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Г. Могилев, Химиков 15 (возможен самовывоз в пределах г. Могилева) |  |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 2 291,90 руб. |  |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет. |  |
| Иные сведения |  |  |
| Часть (лот) № 3 |  |  |
| Наименование предмета государственной закупки | Утеплитель для трубы для проведения текущего ремонта по объекту: «Текущий ремонт отопления ПАСЧ №1 Шкловского РОЧС» Согласно приложению |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 23.99.19.100 |  |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси) в блоках, листах или рулонах |  |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане государственных закупок |  |  |
| Объем (количество) | 30 пог.м |  |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 10 рабочих дней с момента заключения договора |  |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Г. Могилев, Химиков 15 (возможен самовывоз в пределах г. Могилева) |  |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 214,92 руб. |  |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет. |  |
| Иные сведения |  |  |

Приложение

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров (работ, услуг) | Ориентировочная цена за единицу закупаемых товаров (работ, услуг), руб. | Общая ориентировочная стоимость подлежащих закупке товаров (работ, услуг), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 код ОКРБ 24.20.40.300 |  |  |  |  |  |
| 1 | колено чугунное d50 с резьбой | шт. | 4 | 40,80 | 163,20 |
| 2 | кран латунный Гродно d15 ВН/ВН | шт. | 10 | 30,80 | 308,00 |
| 3 | фильтр для очистки воды d25 с внутренней резьбой | шт. | 1 | 134,64 | 134,64 |
| 4 | фильтр для очистки воды d20 с внутренней резьбой | шт. | 4 | 120,00 | 480,00 |
|  | ИТОГО по лоту 1 |  |  |  | 1 085,84 |
| Лот 2 код ОКРБ 22.21.21.500 |  |  |  |  |  |
| 1 | труба пп. (для отопления) диаметр 32 | п.м. | 80 | 4,35 | 348,00 |
| 2 | труба пп. (для отопления) диаметр 25 | п.м. | 50 | 2,82 | 141,00 |
| 3 | труба пп. (для отопления) диаметр 20 | п.м. | 30 | 1,692 | 50,76 |
| 5 | колено пп. 900 диаметр 50 | шт. | 38 | 1,788 | 67,94 |
| 6 | колено пп. 900 диаметр 32 | шт. | 50 | 0,72 | 36,00 |
| 7 | колено пп. 900 диаметр 25 | шт. | 270 | 0,39 | 105,30 |
| 8 | колено пп. 900 диаметр 20 | шт. | 20 | 0,24 | 4,80 |
| 9 | колено пп. 450 диаметр 50 | шт. | 15 | 1,44 | 21,6 |
| 10 | колено пп. 450 диаметр 32 | шт. | 10 | 0,714 | 7,14 |
| 11 | колено пп. 450 диаметр 25 | шт. | 45 | 0,35 | 15,75 |
| 12 | муфта пп. диаметр 50 соединительная | шт. | 14 | 1,152 | 16,12 |
| 13 | муфта пп. диаметр 32х1 внутренняя резьба | шт. | 3 | 2,28 | 6,84 |
| 14 | муфта пп. диаметр 32х1 наружная резьба | шт. | 3 | 3,204 | 9,61 |
| 15 | муфта пп. диаметр 20х1/2 внутренняя резьба | шт. | 5 | 1,872 | 9,36 |
| 16 | муфта пп. диаметр 20х1/2 наружная резьба | шт. | 5 | 2,34 | 11,70 |
| 17 | американка 20х1/2 внутренняя резьба | шт. | 5 | 3,30 | 16,50 |
| 18 | американка диаметр 20х1/2 наружная резьба | шт. | 5 | 3,072 | 15,36 |
| 19 | переход пп.50х25 | шт. | 10 | 2,28 | 22,80 |
| 20 | переход пп.32х25 | шт. | 10 | 0,852 | 8,52 |
| 21 | переход пп.40х32 | шт. | 10 | 1,296 | 12,96 |
| 22 | переход пп.32х20 | шт. | 10 | 0,816 | 8,16 |
| 23 | переход пп.40х25 | шт. | 15 | 1,32 | 19,80 |
| 24 | переход пп.25х20 | шт. | 10 | 0,572 | 5,72 |
| 25 | опора пп. (крепление) диаметр 32 мм. | шт. | 32 | 0,169 | 5,41 |
| 26 | опора пп. диаметр 25 мм. | шт. | 161 | 0,14 | 22,54 |
| 27 | заглушка пп. 50 для канализационных труб | шт. | 3 | 0,46 | 1,38 |
| 28 | заглушка пп. 20 | шт. | 3 | 1,86 | 5,58 |
| 29 | заглушка пп. 25 | шт. | 2 | 1,86 | 3,72 |
| 30 | кран прямой ПП d25 c американкой | шт. | 40 | 20,07 | 802,80 |
| 31 | труба канализационная ПП d50 2000мм | шт. | 3 | 7,96 | 23,88 |
| 32 | труба канализационная ПП d50 1000мм | шт. | 2 | 3,98 | 7,96 |
| 33 | труба канализационная ПП d50 500мм | шт. | 5 | 1,99 | 9,95 |
| 34 | тройник канализационный ПП 110х50х110 450 | шт. | 3 | 17,46 | 52,38 |
| 35 | тройник канализационный ПП 110х110х50 450 | шт. | 4 | 17,46 | 69,84 |
| 36 | переход канализационный ПП 110х50 | шт. | 6 | 17,46 | 104,76 |
| 37 | муфта соединительная канализационная ПП d50 | шт. | 2 | 2,52 | 5,04 |
| ИТОГО по лоту 2 291,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 291,90 |
| Лот 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплитель для трубы диаметр 50 пп. | п.м. | 30 | 7,164 | 214,92 |

Цена сформирована с учетом требований Постановления Министерства архитектуры и строительства РБ №125 от 19.12.2023 «о порядке регулирования цен».

На товары не регулируемые Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ №125 от 19.12.2023 «о порядке регулирования цен» цена предложения должна быть сформирована с предельным нормативом рентабельности (предельной максимальной надбавкой):

- на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые на территории Республики Беларусь с предельным нормативом рентабельности в размере 15 процентов 
к себестоимости для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены (тарифы) (для производителей);

- на товары, ввезенные и реализуемые импортерами на территории Республики Беларусь с предельной нормативной надбавкой импортера в размере 20 процентов 
от контрактной цены (для импортеров);

- на товары, реализуемые на территории Республики Беларусь, независимо 
от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих 
в реализации указанных товаров, с предельной максимальной оптовой надбавкой 
к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15 процентов (для остальных поставщиков).

Подтверждается  в накладной с указанием в графе «Примечание» размера рентабельности (надбавки импортера, оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера)., либо в Приложение 2 к договору (планово-экономический расчет).

3. дата размещения запроса: 22.07.2026 г.

4. форма размещения запроса: запрос размещается на электронной торговой площадке http://zakupki.butb.by/

5.Форма оплаты товара : по факту поставки товара

6. место и порядок представления информации: информация представляется на электронной торговой площадке http://zakupki.butb.by/

7. срок для подготовки и подачи информации: по 24.07.2026г.

8. Форма представления информации:

- информация о стоимости должна быть  оформлена  и утверждена уполномоченным работником потенциального поставщика

9. информация должна быть предоставлена на весь перечень товара (работы / услуги) закупаемого по лоту. Потенциальный поставщик может представлять информацию как по одному лоту, так и по всем лотам предмета закупки.

10. иные сведения, установленные заказчиком (организатором): -