УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________ Е.А.Зайцева 
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку 
Медицинское оборудование по объекту: «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53» - 2 очередь

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование.
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Шкаф сушильно-стерилизационный

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11 396 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225


Приложение к лоту №1:
	№п/п
	Наименование
	Количество/параметр

	1.
	Состав оборудования (1 комплект):
	

	1.1
	Шкаф сушильно-стерилизационный:
	

	1.1.1
	Подставка
	Наличие

	1.1.2
	Полки
	Не менее 3 шт.

	2.
	Показатели (характеристики):
	

	2.1*
	Объем камеры
	80 л

	2.2
	Управление автоматическое
	Наличие

	2.3
	Возможность нагрева стерилизатора
	до 200 °С

	2.4
	Предельное отклонение температуры в загруженной камере от заданного значения, не более
	±3°С

	2.5
	Напряжение питания
	220/380 В

	2.6
	Аварийное отключение
	Наличие

	2.7.
	Звуковая и/или визуальная сигнализация
	Наличие

	2.8.
	Система защиты от перегрева
	Наличие

	2.9.
	Габаритные размеры
	Не менее 700x660x1600мм



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный с глухим присоединением

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.	Состав:
1.1. Рециркулятор воздуха настенный: 
1.1.1. Лампа бактерицидная (2x30Вт)- 2 шт.
2.	Показатели (характеристики):
2.1. Возможностью облучения в присутствии людей.
2.2. Производительность - не менее 176 м3/ч.
2.3. Наличие счетчика суммарного учета времени работы бактериальных ламп (в часах).
2.4. Наличие индикатора (блока контроля состояния) отображающего работу устройства и его неисправности.
2.5. Режим непрерывной работы не менее 8 часов.
2.6. Материал корпуса рециркулятора - металл.
2.7. Подключение к сети напряжением 220-230 В.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.13.100

	Объем (количество)
	99 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	41508 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Облучатель ультрафиолетовый на штативе

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2500 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225


Приложение к лоту№3: 
1.Состав (комплектация) на 1 комплект:
	№л/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Штанга вертикальная с крестовиной (основанием)
	1 шт.

	1.2.
	Рефлектор с горизонтальной штангой
	1 шт.

	1.3.
	Очки защитные
	Не менее 2 шт.


2. Показатели (характеристики):
	№п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Рабочая площадь облучения
	Не менее 0,180x0,290 м

	2.2
	Облученность в эффективном спектральном диапазоне 220-400 нм на расстоянии 0,5 м от торца рефлектора
	45 Вт/м2 (± 5)

	2.3
	Напряжение питания
	220(±22)В




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                                          	                              Ю.В.Сергиенко
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