Приложение 1
Лоты 1-2,4-9
Заявка на закупку медицинских изделий

1.Заявка на закупку: расходных материалов для урологической службы.
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор почечных расширителей Amplatz либо аналог

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	- изготовлены из пластика
- наличие маркировки

- длина  30-35 см

- диаметр по Шарьеру: от 12 до 30.
- одноразового применения, стерильная упаковка. 

	Объем (количество)
	10 шт

	                                                                            Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Стенты урологические для краткосрочного применения с открытым кончиком. 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Размер: 5Fr /26 см– 50 шт., 

                  5Fr /28 см– 50 шт.

                  6Fr/ 26 см – 120 шт., 

                  6Fr/ 28 см – 180 шт.,

                  7Fr/26 см – 50 шт., 

                  7Fr/28 см – 50 шт.,

2. Компоненты набора: стент (double J, с открытым кончиком), толкатель, направляющий проводник (прямой, стандартной жесткости и длины)


3. Дренажные отверстия на концах PigTail и на самом шафте.

4. Маркеры для точного позиционирования.

5. Рентгенконтрастность.

6. Стерильность.

*при несоответствии данных характеристик, конкурсное предложение не рассматривается

	Объем (общее количество)
	500 шт.

	Лот 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы для извлечения камней (гибкие), рабочая часть (без ручки)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Диаметр рабочей части: до 3-4 Fr (совместимость с рабочим каналом уретероскопа), длина не менее 60 см.,

2. наличие 2-х браншей по типу «мышиных зубцов»

 (Grasping forceps, mouse tooth)

3. рабочая часть должна иметь возможность отсоединения и обратного подсоединения к ручке.

4. Возможность подвергаться стерилизации.

6. Материал щипцов – нержавеющая сталь.

7. Гибкая конструкция (для применения в ходе уретерореноскопии)

 *При несоответствии данных характеристик, конкурсное предложение не рассматривается

	Объем (количество)
	15 шт.

	Лот 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Проводники нитиноловые направляющие урологические.

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Размер: 

0.032 – 0,035”, 100 – 150 см, прямой, стандартной жесткости – 50 шт.

0.025 – 0,028”, 100 – 150 см, прямой, стандартной жесткости – 50 шт.

2. Гидрофильное покрытие проводника.

*При несоответствии данных характеристик, конкурсное предложение не рассматривается

	Объем (количество)
	100 шт. 

	Лот 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Шипцы биопсийные гибкие (рабочий элемент)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Диаметр рабочей части: до 3-4 Fr (совместимость с рабочим каналом уретероскопа), длина не менее 60 см.,

2. наличие 2-х браншей для взятия щипковой биопсии
3. рабочая часть должна иметь возможность отсоединения и обратного подсоединения к ручке.

4. Возможность подвергаться стерилизации.

6. Материал щипцов – нержавеющая сталь.

7. Гибкая конструкция (для применения в ходе уретерореноскопии)

 *При несоответствии данных характеристик, конкурсное предложение не рассматривается

	Объем (количество)
	5 шт. 

	Лот 7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы для экстракции камней при нефроскопии по типу «мышиный зуб» (рабочий элемент) 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки


	- Щипцы разборные (рабочая вставка)

- Диаметр не более 5 Шр.

- Длина 420-430 мм

- Совместимость с рукояткой и предлагаемыми нефроскопами, имеющейся в учреждении R.Wolf

	Объем (количество)
	5 шт. 

	Лот 8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Корзинки нитиноловые для извлечения камней

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Размер: 

- толщина 1,8 – 2,4 Fr, 

- длина на менее 60 см.

2. Корзинка предназначена для использования с уретерореноскопом для мягкого и атравматичного извлечения камней.

3. Рукоятка должна иметь возможность отсоединения и обратного подсоединения.

4. Количество нитей корзинки – от 4 до 6.

5. Форма извитости формирующих корзинку проводников – 

 -  спиральная – 200 шт.

*при несоответствии данных характеристик, конкурсное предложение не рассматривается

	Объем (количество)
	200 шт.

	Лот 9

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Уретерореноскоп жёсткий



	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	- Рабочая длина 430 – 450 

- Диаметр мин/макс.                 6.5/8.5

  (по Шарьеру)

- Угол обзора оптики (градусы)    5 

- Количество рабочих каналов     2

- Диаметр канала для                 4 - 4.5

  инструментов (по Шарьеру)

- Диаметр канала для 

  промывания                              до 2.5

(по Шарьеру)

*при несоответствии данных характеристик, конкурсное предложение не рассматривается

	Объем (количество)
	3 шт.


