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Приложение 1
ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА

на закупку медицинских изделий
от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома
            1. Заявка на закупку  реагенты и расходные материалы  для анализатора ABL-800/835, ABL-90 


2. Заказчики 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210037,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 37



	УНП
	300050210

	Адрес электронной почты
	uz_vokb@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210022,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ЧКАЛОВА, 14В



	УНП
	391670253

	Адрес электронной почты
	priem@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 71



	УНП
	300007456

	Адрес электронной почты
	vitebsk_bsmp@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

5. Сведения о государственной закупке:
Приложение

к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Реагенты и расходный материал к анализатору ABL-800, ABL-835

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование расходного материала
	Ед.изм
	Всего

	1
	Мембраны рО2 (4 шт. в уп.) или аналог
	уп.
	4

	2
	Мембраны Са (4 шт. в уп.) или аналог
	уп.
	4

	3
	Мембраны Na (4 шт. в уп.) или аналог
	уп.
	4

	4
	Мембраны К (4 шт. в уп.) или аналог
	уп.
	4

	5
	Мембраны Cl (4 шт. в уп.) или аналог
	уп.
	4

	6
	Мембраны рСО2 (4 шт. в уп.) или аналог
	уп.
	6

	7
	Мембраны глюкоза (4 шт. в уп.) или аналог
	уп.
	5

	8
	Мембраны лактат (4 шт. в уп.) или аналог
	уп.
	5

	9
	Мембраны референсные (4 шт. в уп.) или аналог
	уп.
	4

	10
	Чистящий раствор (175 мл)  или аналог
	шт.
	9

	11
	Раствор калибровочный 1 (200 мл) или аналог
	шт.
	18

	12
	Раствор калибровочный 2 (200 мл) или аналог
	шт.
	18

	13
	Раствор промывочный (600 мл) или аналог
	шт.
	108

	14
	Баллон с газом калибровочным 1 (34 бар)  или аналог
	шт.
	5

	15
	Баллон с газом калибровочным 2 (34 бар) или аналог
	шт.
	5

	16
	Калибровочный раствор гемоглобина (4 ампулы по 2 мл) или аналог
	уп.
	5

	17
	Реагент AutoCheek ТМ 5+, S7735 (30 ампул)  или аналог
	уп.
	6

	18
	Реагент AutoCheek ТМ 5+, S7745 (30 ампул)  или аналог
	уп.
	6

	19
	Реагент AutoCheek ТМ 5+, S7755 (30 ампул) или аналог
	уп.
	6

	20
	Реагент AutoCheek ТМ 5+, S7765 (30 ампул)  или аналог
	уп.
	6

	21
	Улавливатель сгустков (в упаковке 250 шт) или аналог
	уп.
	9

	22
	Капилляры (в упаковке 250 шт)
	уп.
	18

	23
	Контейнер для отходов или аналог
	шт.
	1


*Позиции 21-23 является функционально взаимосвязанным неоднородным товаром с товарами по позициям 1-21, что допускает объединять их в единый лот, в соответствии со ст.21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для анализатора ABL-800, ABL-835, производства Radiometr, Дания.

2.2. Контрольный материал должен быть аттестован для анализаторов ABL-800, ABL-835, производства Radiometr, Дания, по всем измеряемым параметрам.
Лот 2 Реагенты и расходный материал к анализатору ABL-800, ABL-835

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование расходного материала
	Ед.изм
	Всего

	1
	Чистящий раствор (175 мл)  или аналог
	шт.
	1

	2
	Раствор калибровочный 1 (200 мл) или аналог
	шт.
	2

	3
	Раствор калибровочный 2 (200 мл) или аналог
	шт.
	2

	4
	Раствор промывочный (600 мл) или аналог
	шт.
	12

	5
	Улавливатель сгустков (в упаковке 250 шт) или аналог
	уп.
	1

	6
	Капилляры (в упаковке 250 шт)
	уп.
	2


*Позиции 5, 6 является функционально взаимосвязанным неоднородным товаром с товарами по позициям 1-4, что допускает объединять их в единый лот, в соответствии со ст.21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для анализатора ABL-800, ABL-835, производства Radiometr, Дания.

2.2. Контрольный материал должен быть аттестован для анализаторов ABL-800, ABL-835, производства Radiometr, Дания, по всем измеряемым параметрам.
Лот 3 Реагенты и расходный материал к анализатору ABL-90 Flex Radiometr
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование расходного материала
	Ед.изм
	Всего

	1
	Кассета сенсорная на 100 тестов или аналог
	шт.
	3

	2
	Кассета сенсорная на 300 тестов или аналог
	шт.
	27

	3
	Блок растворов  для кассет на 100 и 300 тестов или аналог
	шт.
	3

	4
	Блок растворов  для кассет на 600 тестов или аналог
	шт.
	27

	5
	Раствор калибровочный tHb
	шт.
	2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для анализатора ABL-90 Flex Radiometr, Дания.

2.2. Контрольный материал должен быть аттестован для анализаторов ABL-90 Flex Radiometr, Дания, по всем измеряемым параметрам.
Лот 4 Реагенты и расходный материал к анализатору ABL-90 Flex Radiometr

(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование расходного материала
	Ед.изм
	Всего

	1
	Кассета сенсорная на 300 тестов или аналог
	шт.
	3

	2
	Блок растворов  для кассет на 600 тестов или аналог
	шт.
	3


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для анализатора ABL-90 Flex Radiometr, Дания.

2.2. Контрольный материал должен быть аттестован для анализаторов ABL-90 Flex Radiometr, Дания, по всем измеряемым параметрам.
Лот 5 Реагенты и расходный материал к анализатору ABL-800, ABL-835

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование расходного материала
	Ед.изм
	Всего

	1
	Реагент QUALICHEK 5+ 1 уровень (30 ампул) или аналог
	уп.
	3

	2
	Реагент QUALICHEK 5+ 2 уровень (30 ампул) или аналог
	уп.
	3

	3
	Реагент QUALICHEK 5+ 3 уровень (30 ампул) или аналог
	уп.
	3

	4
	Реагент QUALICHEK 5+ 4 уровень (30 ампул) или аналог
	уп.
	3


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для анализатора ABL-800, ABL-835, производства Radiometr, Дания.

2.2. Контрольный материал должен быть аттестован для анализаторов ABL-800, ABL-835, производства Radiometr, Дания, по всем измеряемым параметрам.
