| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 2026 г. |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 2026 г. |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

| Наименование объекта | Текущий ремонт системы канализации канализационно-насосной станции в государственном учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г. Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска " |
| Подрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | Минская область | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц4-1-4 (39.37 / 36.40475*1.115) | Демонтаж решётки-дробилки Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 672.58 |  |  |  |  | 672.58 |
|  |  |  | 1 | 672.58 | К1=0.3 К2=1.2 |  |  |  | 672.58 |
| 2. | Е65-1-3 (78.9 / 48.5917*1.115) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1380.23 | 11.54 | 6.12 | 34.71 | 4.92 | 1 431.40 |
|  |  |  | 0.07 | 96.62 | 0.81 К1=1.2 | 0.43 | 2.43 | 0.34 | 100.20 |
| 3. | Е65-1-2 (78.9 / 48.5917*1.115) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм (прим.) Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1077.37 | 8.38 | 4.20 | 30.24 | 4.29 | 1 120.28 |
|  |  |  | 0.04 | 43.09 | 0.34 К1=1.2 | 0.17 | 1.21 | 0.17 | 44.81 |
| 4. | Е66-41-2 (83.83 / 51.0893*1.115) | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | ЗАДВИЖКА | 21.9 |  |  |  |  | 21.90 |
|  |  |  | 5 | 109.50 | К1=1.2 |  |  |  | 109.50 |
| 5. | Е65-29-2 (78.9 / 48.5917*1.115) | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при массе до 0,2 т Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 14778.98 | 271.92 | 184.06 |  |  | 15 050.90 |
|  |  |  | 0.02 | 295.58 | 5.44 К1=1.2 | 3.68 |  |  | 301.02 |
| 6. | Е9-34-1 (58.54 / 65.8073*1.115) | Демонтаж опорных конструкций под насосы, дробилку (прим.) Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 495.96 | 66.97 | 2.05 |  |  | 562.93 |
|  |  |  | 0.05 | 24.80 | 3.35 К1=0.3 К2=1.2 | 0.10 |  |  | 28.15 |
| 7. | Е67-6-1 (61.01 / 39.57135*1.115) | Демонтаж кабеля Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 182.44 | 0.52 | 0.35 |  |  | 182.96 |
|  |  |  | 0.3 | 54.73 | 0.16 К1=1.2 | 0.11 |  |  | 54.89 |
| 8. | Ц8-573-4 (61.01 / 39.57135*1.115) | Демонтаж шкафов (пульт) управления навесной (прим.) Демонтаж К=0,3 Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 15.21 | 6.39 | 2.03 |  |  | 21.60 |
|  |  |  | 6 | 91.26 | 38.34 К1=0.3 К2=1.2 | 12.18 |  |  | 129.60 |
| 9. | Е69-3-2 (83.83 / 51.0893*1.115) | Пробивка отверстий для труб в бетонных стенах (прим.) Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 5004.79 | 2.59 | 1.22 |  |  | 5 007.38 |
|  |  |  | 0.02 | 100.10 | 0.05 К1=1.2 | 0.02 |  |  | 100.15 |
| 10. | Е46-34-2 (83.83 / 51.0893*1.115) | Разборка фундаментов бетонных для площадок под дренажные насосы (прим.) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | М3 | 181.49 | 270.96 | 127.40 |  |  | 452.45 |
|  |  |  | 1 | 181.49 | 270.96 К1=1.2 | 127.40 |  |  | 452.45 |
| 11. | Е11-11-3 (83.83 / 51.0893*1.115) | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 722.99 | 67.83 | 35.47 | 405.45 | 64.79 | 1 261.06 |
|  |  |  | 0.3 | 216.90 | 20.35 К1=1.2 | 10.64 | 121.64 | 19.44 | 378.33 |
| 12. | Е6-33-3 (83.83 / 51.0893*1.115) | Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, при толщине до 150 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 29341.19 | 196.83 | 95.70 | 3 951.66 | 558.17 | 34 047.85 |
|  |  |  | 0.02 | 586.82 | 3.94 К1=1.2 | 1.91 | 79.03 | 11.16 | 680.95 |
| 13. | 4/1-4-10-20-20/60 | Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20 | м3 |  |  |  | 187.31 | 30.14 | 217.45 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 374.62 | 60.28 | 434.90 |
| 14. | Е8-12-3 (83.83 / 51.0893*1.115) | Установка металлических решеток приямков Стесненность К=1,2 Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 950.68 | 14.99 | 10.15 | 292.97 | 30.49 | 1 289.13 |
|  |  |  | 0.01 | 9.51 | 0.15 К1=1.2 | 0.10 | 2.93 | 0.30 | 12.89 |
| 15. | 2/20-40-35/70 | Решетки для приямков стальные | т |  |  |  | 3 256.96 | 197.70 | 3 454.66 |
|  |  |  | 0.01 |  |  |  | 32.57 | 1.98 | 34.55 |
| 16. | Е6-3-1 (83.83 / 51.0893*1.115) | Устройство фундаментов бетонных общего назначения объемом до 5 м3, площадки под насосы, дробилку (прим.) Стесненность К=1,2 Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 В ДЕЛЕ | 8351.37 | 17.58 | 11.90 | 3 218.72 | 409.58 | 11 997.25 |
|  |  |  | 0.01 | 83.51 | 0.18 К1=1.2 | 0.12 | 32.19 | 4.10 | 119.98 |
| 17. | 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 |  |  |  | 198.36 | 31.92 | 230.28 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 198.36 | 31.92 | 230.28 |
| 18. | Е69-16-5 (83.83 / 51.0893*1.115) | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 2713.87 |  |  | 203.28 | 27.49 | 2 944.64 |
|  |  |  | 0.02 | 54.28 | К1=1.2 |  | 4.07 | 0.55 | 58.90 |
| 19. | 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 |  |  |  | 198.36 | 31.92 | 230.28 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 198.36 | 31.92 | 230.28 |
| 20. | Е16-7-10 (78.9 / 48.5917*1.115) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1586.58 | 138.01 | 29.74 | 8 548.90 | 690.77 | 10 964.26 |
|  |  |  | 0.25 | 396.65 | 34.50 К1=1.2 | 7.44 | 2137.23 | 172.69 | 2741.07 |
| 21. | Е16-15-5 (78.9 / 48.5917*1.115) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 143.5 | 6.61 | 0.87 | 23.29 | 2.08 | 175.48 |
|  |  |  | 1 | 143.50 | 6.61 К1=1.2 | 0.87 | 23.29 | 2.08 | 175.48 |
| 22. | 3/3-50-80-60/260-1 | Краны шаровые стальные фланцевые (переходной) диаметром 150/100 мм | шт. |  |  |  | 1 537.23 | 217.36 | 1 754.59 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1537.23 | 217.36 | 1754.59 |
| 23. | 6/20-350-5/33 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм | шт. |  |  |  | 10.03 | 0.70 | 10.73 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 10.03 | 0.70 | 10.73 |
| 24. | 6/20-350-5/31 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм | шт. |  |  |  | 9.81 | 0.69 | 10.50 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 9.81 | 0.69 | 10.50 |
| 25. | 1/10-150-15/105 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм | шт. |  |  |  | 0.60 | 0.08 | 0.68 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0.60 | 0.08 | 0.68 |
| 26. | 1/10-150-15/115 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 150 мм | шт. |  |  |  | 1.05 | 0.15 | 1.20 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.05 | 0.15 | 1.20 |
| 27. | Ц4-1-4 (39.37 / 36.40475*1.115) | Установка решетки-дробилки (прим.) Стесненность К=1,2 Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 2241.95 |  |  | 365.98 | 22.22 | 2 630.15 |
|  |  |  | 1 | 2241.95 | К1=1.2 |  | 365.98 | 22.22 | 2630.15 |
| 28. | 2/20-30-999/П370/1 | Решетка-дробилка IP68 | компл. |  |  |  | 66 256.67 | 4 021.78 | 70 278.45 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 66256.67 | 4021.78 | 70278.45 |
| 29. | Е65-78-1 (78.9 / 48.5917*1.115) | Приварка фланцев к стальным трубам диаметром до 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 5.9 МK 1.1993 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 2641.69 | 738.69 | 25.37 |  |  | 3 380.38 |
|  |  |  | 0.28 | 739.67 | 206.83 К1=1.2 | 7.10 |  |  | 946.50 |
| 30. | 6/20-350-5/31 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм | шт. |  |  |  | 9.81 | 0.69 | 10.50 |
|  |  |  | 28 |  |  |  | 274.68 | 19.32 | 294.00 |
| 31. | Е22-36-2 (83.83 / 51.0893*1.115) | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 53.91 |  |  | 12.90 | 1.09 | 67.90 |
|  |  |  | 4 | 215.64 | К1=1.2 |  | 51.60 | 4.36 | 271.60 |
| 32. | 3/3-20-20-10/30 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм | шт. |  |  |  | 623.42 | 49.69 | 673.11 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1246.84 | 99.38 | 1346.22 |
| 33. | 3/3-40-10-50/30 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16Ч6Р диаметром 100 мм | шт. |  |  |  | 112.49 | 8.97 | 121.46 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 224.98 | 17.94 | 242.92 |
| 34. | Е16-15-3 (78.9 / 48.5917*1.115) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 61.68 | 4.46 | 0.35 | 10.30 | 0.96 | 77.40 |
|  |  |  | 5 | 308.40 | 22.30 К1=1.2 | 1.75 | 51.50 | 4.80 | 387.00 |
| 35. | 3/3-50-80-60/30 | Краны шаровые фланцевые стальные КШ-100-16 | шт. |  |  |  | 374.66 | 29.86 | 404.52 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 1873.30 | 149.30 | 2022.60 |
| 36. | 1/10-150-15/105 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм | шт. |  |  |  | 0.60 | 0.08 | 0.68 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 6.00 | 0.80 | 6.80 |
| 37. | Е16-10-2 (78.9 / 48.5917*1.115) | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных электросварных труб диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 1275.9 | 74.11 | 15.22 | 172.25 | 24.38 | 1 546.64 |
|  |  |  | 0.2 | 255.18 | 14.82 К1=1.2 | 3.04 | 34.45 | 4.88 | 309.33 |
| 38. | 3/7-10-60-10/10 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 50 мм | м |  |  |  | 32.97 | 2.63 | 35.60 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 659.40 | 52.60 | 712.00 |
| 39. | Е16-15-2 (78.9 / 48.5917*1.115) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 34.89 | 2.68 | 0.35 | 5.05 | 0.45 | 43.07 |
|  |  |  | 4 | 139.56 | 10.72 К1=1.2 | 1.40 | 20.20 | 1.80 | 172.28 |
| 40. | 3/3-50-80-60/10 | Краны шаровые фланцевые стальные КШ-50-16 | шт. |  |  |  | 106.43 | 8.48 | 114.91 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 212.86 | 16.96 | 229.82 |
| 41. | 3/3-40-10-40/20 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16Ч3Р диаметром 50 мм | шт. |  |  |  | 84.60 | 6.74 | 91.34 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 169.20 | 13.48 | 182.68 |
| 42. | 3/11-10-10-30/60 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. |  |  |  | 10.98 | 0.88 | 11.86 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 43.92 | 3.52 | 47.44 |
| 43. | 1/10-150-15/90 | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм | шт. |  |  |  | 0.25 | 0.04 | 0.29 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1.00 | 0.16 | 1.16 |
| 44. | Е18-13-2 (78.9 / 48.5917*1.115) | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | НАСОС | 388.7 | 6.41 | 1.75 | 55.92 | 4.97 | 456.00 |
|  |  |  | 2 | 777.40 | 12.82 К1=1.2 | 3.50 | 111.84 | 9.94 | 912.00 |
| 45. | 3/5-999/360 | Насосы центробежный горизонтальной установки | компл. |  |  |  | 14 040.00 | 1 118.99 | 15 158.99 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 28080.00 | 2237.98 | 30317.98 |
| 46. | Е18-13-3 (78.9 / 48.5917*1.115) | Установка насосов дренажных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т (прим.) Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | НАСОС | 440.38 | 10.78 | 4.37 | 62.47 | 5.54 | 519.17 |
|  |  |  | 2 | 880.76 | 21.56 К1=1.2 | 8.74 | 124.94 | 11.08 | 1038.34 |
| 47. | 3/5-20-10/20 | Насосы ГНОМ 25-20 мощностью 3 кВт | компл. |  |  |  | 1 756.80 | 140.02 | 1 896.82 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 3513.60 | 280.04 | 3793.64 |
| 48. | Ц8-146-1 (61.01 / 39.57135*1.115) | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М КАБЕЛЯ | 287.35 | 7.33 |  | 268.92 | 29.07 | 592.67 |
|  |  |  | 1.05 | 301.72 | 7.70 К1=1.2 |  | 282.37 | 30.52 | 622.31 |
| 49. | 5/10-10-10-1/36 | Кабель силовой марки ВВГ 5х6-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с пятью жилами сечением 6 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 11 850.00 | 679.01 | 12 529.01 |
|  |  |  | 0.045 |  |  |  | 533.25 | 30.56 | 563.81 |
| 50. | 5/10-10-10-1/19 | Кабель силовой марки ВВГ 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 2 556.99 | 146.52 | 2 703.51 |
|  |  |  | 0.04 |  |  |  | 102.28 | 5.86 | 108.14 |
| 51. | 5/10-10-10-1/38 | Кабель силовой марки ВВГ 5х16-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с пятью жилами сечением 16 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 40 956.79 | 2 346.82 | 43 303.61 |
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 819.14 | 46.94 | 866.08 |
| 52. | Ц8-409-1 (61.01 / 39.57135*1.115) | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 468.58 | 36.94 | 3.06 | 402.83 | 35.16 | 943.51 |
|  |  |  | 0.85 | 398.29 | 31.40 К1=1.2 | 2.60 | 342.41 | 29.89 | 801.99 |
| 53. | 5/20-20-3-2/1 | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 16 мм | м |  |  |  | 0.26 | 0.01 | 0.27 |
|  |  |  | 45 |  |  |  | 11.70 | 0.45 | 12.15 |
| 54. | 5/20-20-3-2/3 | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 25 мм | м |  |  |  | 0.82 | 0.05 | 0.87 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 32.80 | 2.00 | 34.80 |
| 55. | Ц8-409-2 (61.01 / 39.57135*1.115) | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 676.65 | 47.61 | 8.94 | 572.46 | 55.36 | 1 352.08 |
|  |  |  | 0.2 | 135.33 | 9.52 К1=1.2 | 1.79 | 114.49 | 11.07 | 270.41 |
| 56. | 5/20-20-3-2/4 | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 32 мм | м |  |  |  | 1.22 | 0.07 | 1.29 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 24.40 | 1.40 | 25.80 |
| 57. | Ц8-573-4 (61.01 / 39.57135*1.115) | Шкаф управления навесной Стесненность К=1,2 Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 50.69 | 21.27 | 6.76 | 13.50 | 1.91 | 87.37 |
|  |  |  | 1 | 50.69 | 21.27 К1=1.2 | 6.76 | 13.50 | 1.91 | 87.37 |
| 58. | 5/30-30-1-2/999120 | Шкаф управления IP54 | шт. |  |  |  | 7 800.00 | 446.94 | 8 246.94 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 7800.00 | 446.94 | 8246.94 |
| 59. | Ц10-901-7 (78.22 / 36.3936*1.115) | Шкаф настенный Стесненность К=1,2 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 10 ШТ. | 887.35 | 50.11 | 24.00 | 67.86 | 5.33 | 1 010.65 |
|  |  |  | 0.1 | 88.74 | 5.01 К1=1.2 | 2.40 | 6.79 | 0.53 | 101.07 |
| 60. | 3/2-20-20-10/10-1 | Шкаф силовой | шт. |  |  |  | 5 600.00 | 446.32 | 6 046.32 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 5600.00 | 446.32 | 6046.32 |
| 61. | 02-01-031 (42.23 / 17.27135*1.115) | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 2 Стесненность К=1,2 Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96 | система | 375.39 |  |  |  |  | 375.39 |
|  |  |  | 1 | 375.39 | К1=1.2 |  |  |  | 375.39 |
| 62. | 02-01-032 (42.23 / 17.27135*1.115) | за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-031 Стесненность К=1,2 Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96 | канал | 180.65 |  |  |  |  | 180.65 |
|  |  |  | 4 | 722.60 | К1=1.2 |  |  |  | 722.60 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 10792 | 749 | 204 | 123773 | 8583 | 143897 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 7011 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5112 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 156019 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 10792 | 749 | 204 | 123773 | 8583 | 143897 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 7011 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5112 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 156019 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 10792 | 749 | 204 | 123773 | 8583 | 143897 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 7011 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5112 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 156019 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество | Цена материала без НДС |  |  | Стоимость материала без НДС |  | % трансп. и зср |  | Стоимость трансп. и зср без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-10-5 Известь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-10-5/42 |  | Известь хлорная 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000012 |  |  | 4 120.84 |  | 0.05 |  | 14.14% |  | 0.01 |
| 1/10-110-5 Лесоматериалы круглые хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-5/10 |  | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.0069 |  |  | 121.09 |  | 0.84 |  | 14.14% |  | 0.12 |
| 1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.006 |  |  | 531.86 |  | 3.19 |  | 14.14% |  | 0.45 |
|  | 1/10-110-50-5/365 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.0008 |  |  | 411.22 |  | 0.33 |  | 14.14% |  | 0.05 |
| 1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-15/345 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.00036 |  |  | 415.15 |  | 0.15 |  | 14.14% |  | 0.02 |
|  | 1/10-110-50-15/545 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.0074 |  |  | 268.77 |  | 1.99 |  | 14.14% |  | 0.29 |
|  | 1/10-110-50-15/585 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.0249 |  |  | 420.02 |  | 10.46 |  | 14.14% |  | 1.48 |
| 1/10-130-30 Смазки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-130-30/103 |  | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00324 |  |  | 5 100.00 |  | 16.52 |  | 14.14% |  | 2.33 |
| 1/10-135-20 Газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-20/35 |  | Ацетилен растворенный технический марки Б 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.001273 |  |  | 33 069.27 |  | 42.10 |  | 14.14% |  | 5.95 |
|  | 1/10-135-20/60 |  | Кислород технический газообразный 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 2.0212 |  |  | 0.75 |  | 1.52 |  | 14.14% |  | 0.22 |
|  | 1/10-135-20/75 |  | Смесь пропана и бутана технических 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 2.60445 |  |  | 3.14 |  | 8.18 |  | 14.14% |  | 1.15 |
| 1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-40/30 |  | Электроды УОНИ 13/55 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.68 |  |  | 8.48 |  | 14.25 |  | 14.14% |  | 2.02 |
|  | 1/10-140-40/45 |  | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00196 |  |  | 10 000.00 |  | 19.60 |  | 14.14% |  | 2.76 |
|  | 1/10-140-40/90 |  | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.92 |  |  | 13.50 |  | 12.42 |  | 14.14% |  | 1.76 |
|  | 1/10-140-40/100 |  | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.005424 |  |  | 4 130.00 |  | 22.39 |  | 14.14% |  | 3.20 |
|  | 1/10-140-40/140 |  | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00024 |  |  | 12 290.00 |  | 2.95 |  | 14.14% |  | 0.42 |
| 1/10-140-60-10 Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-60-10/16 |  | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000531 |  |  | 3 248.35 |  | 1.72 |  | 14.14% |  | 0.24 |
| 1/10-150-15 Прокладки из паронита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-150-15/90 |  | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 4 |  |  | 0.25 |  | 1.00 |  | 14.14% |  | 0.16 |
|  | 1/10-150-15/105 |  | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 100 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 19 |  |  | 0.60 |  | 11.40 |  | 14.14% |  | 1.52 |
|  | 1/10-150-15/115 |  | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 150 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1 |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  | 14.14% |  | 0.15 |
| 1/10-160-10 Пленки разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-10/190 |  | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м2 |  | 0.056 |  |  | 0.81 |  | 0.05 |  | 14.14% |  | 0.01 |
| 1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-20/35 |  | Ткань мешочная 01.07.2026 ОРБ |  | 10 м2 |  | 0.12 |  |  | 58.36 |  | 7.00 |  | 14.14% |  | 0.99 |
| 1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1.93 |  |  | 4.24 |  | 8.19 |  | 14.14% |  | 1.16 |
| 1/10-170-50 Патроны строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-50/5 |  | Патрон строительный Д-4 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.2604 |  |  | 160.00 |  | 41.66 |  | 14.14% |  | 5.89 |
| 1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-180-20/57 |  | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1.85 |  |  | 3.34 |  | 6.18 |  | 14.14% |  | 0.87 |
| 1/10-230-35 Клеи и композиции клеевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-35/105 |  | Клей ВК-11 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.25 |  |  | 605.00 |  | 151.25 |  | 14.14% |  | 21.38 |
| 1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-20/136 |  | Краска масляная МА-15, сурик железный 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.02 |  |  | 9.43 |  | 0.19 |  | 14.14% |  | 0.03 |
| 1/10-230-45-10 Эмали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-45-10/165 |  | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.21 |  |  | 7.84 |  | 1.65 |  | 14.14% |  | 0.23 |
| 1/10-235-5 Изделия резиновые уплотняющие и изолирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-5/57 |  | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.36 |  |  | 4.94 |  | 1.76 |  | 14.14% |  | 0.24 |
| 1/10-240-10-10 Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-10-10/131 |  | Болты строительные 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000077 |  |  | 3 507.26 |  | 0.27 |  | 14.14% |  | 0.03 |
| 1/10-240-20 Гайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-20/1 |  | Гайки строительные 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000022 |  |  | 4 147.21 |  | 0.09 |  | 14.14% |  | 0.01 |
| 1/10-240-25-35 Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-25-35/240 |  | Гвозди строительные 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 2.014 |  |  | 3.50 |  | 7.05 |  | 14.14% |  | 0.98 |
| 1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-30/290 |  | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7х50 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.575 |  |  | 51.48 |  | 81.08 |  | 14.14% |  | 11.47 |
| 1/10-240-50-16 Шайбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-50-16/2 |  | Шайбы строительные . . |  | кг |  | 0.011 |  |  | 1 023.00 |  | 11.25 |  | 14.14% |  | 1.59 |
| 1/10-240-55-10 Шурупы с полукруглой головкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-55-10/65 |  | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм . . |  | т |  | 0.000027 |  |  | 3 265.20 |  | 0.09 |  | 14.14% |  | 0.01 |
| 1/10-260-30-31 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества, размерами в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-30-31/1 |  | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0006 |  |  | 2 257.76 |  | 1.35 |  | 6.07% |  | 0.08 |
| 1/10-260-150-1 Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-150-1/104 |  | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.08 |  |  | 4 574.76 |  | 365.98 |  | 6.07% |  | 22.22 |
| 1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-210-1/82 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 2.31 |  |  | 4.23 |  | 9.77 |  | 6.07% |  | 0.61 |
| 1/10-260-210-2 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-210-2/29 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000108 |  |  | 2 823.82 |  | 0.31 |  | 6.07% |  | 0.02 |
| 1/55-50-20 Лаки, краски, герметики антикоррозионные и химически стойкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-20/30 |  | Лак битумный БТ-577 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0001 |  |  | 15 750.00 |  | 1.58 |  | 14.14% |  | 0.22 |
|  | 1/55-50-20/35 |  | Лак битумный БТ-577 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 3.024 |  |  | 15.75 |  | 47.63 |  | 14.14% |  | 6.74 |
|  | 1/55-50-20/150 |  | Лак ЭП-730 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.0045 |  |  | 21.70 |  | 0.10 |  | 14.14% |  | 0.02 |
| 1/55-50-25 Грунтовки и составы грунтовочные антикоррозионные и химически стойкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-25/172 |  | Грунтовка цинконаполненная "ЦинкоЛид" . . |  | кг |  | 0.063 |  |  | 12.58 |  | 0.79 |  | 14.14% |  | 0.11 |
| 2/ Строительные изделия и конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/10-45 Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой для армирования железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/10-45/10 |  | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00192 |  |  | 2 907.42 |  | 5.58 |  | 6.07% |  | 0.34 |
| 2/20-30-999 Резервуарное оборудование (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/20-30-999/П370/1 |  | Решетка-дробилка IP68 . . |  | компл. |  | 1 |  |  | 66 256.67 |  | 66256.67 |  | 6.07% |  | 4021.78 |
| 2/20-40-35 Прочие изделия и конструкции индивидуальные стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/20-40-35/70 |  | Решетки для приямков стальные . . |  | т |  | 0.01 |  |  | 3 256.96 |  | 32.57 |  | 6.07% |  | 1.98 |
| 2/50-35-10 Щиты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/50-35-10/5 |  | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м2 |  | 2.155 |  |  | 30.08 |  | 64.82 |  | 14.14% |  | 9.16 |
| 3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/2-20-20-10 Шкафы распределительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/2-20-20-10/10-1 |  | Шкаф силовой . . |  | шт. |  | 1 |  |  | 5 600.00 |  | 5600.00 |  | 7.97% |  | 446.32 |
| 3/3-20-20-10 Задвижки стальные 30С41НЖ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-20-20-10/30 |  | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 100 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  |  | 623.42 |  | 1246.84 |  | 7.97% |  | 99.38 |
| 3/3-40-10-40 Клапаны обратные подъемные фланцевые 16Ч3Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-40-10-40/20 |  | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16Ч3Р диаметром 50 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  |  | 84.60 |  | 169.20 |  | 7.97% |  | 13.48 |
| 3/3-40-10-50 Клапаны обратные подъемные фланцевые 16Ч6Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-40-10-50/30 |  | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16Ч6Р диаметром 100 мм . . |  | шт. |  | 2 |  |  | 112.49 |  | 224.98 |  | 7.97% |  | 17.94 |
| 3/3-50-80-60 Краны шаровые фланцевые стальные типа КШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-50-80-60/10 |  | Краны шаровые фланцевые стальные КШ-50-16 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  |  | 106.43 |  | 212.86 |  | 7.97% |  | 16.96 |
|  | 3/3-50-80-60/30 |  | Краны шаровые фланцевые стальные КШ-100-16 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 5 |  |  | 374.66 |  | 1873.30 |  | 7.97% |  | 149.30 |
|  | 3/3-50-80-60/260-1 |  | Краны шаровые стальные фланцевые (переходной) диаметром 150/100 мм . . |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 537.23 |  | 1537.23 |  | 14.14% |  | 217.36 |
| 3/5-20-10 Насосы ГНОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/5-20-10/20 |  | Насосы ГНОМ 25-20 мощностью 3 кВт 01.07.2026 ОРБ |  | компл. |  | 2 |  |  | 1 756.80 |  | 3513.60 |  | 7.97% |  | 280.04 |
| 3/5-999 Насосы (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/5-999/360 |  | Насосы центробежный горизонтальной установки . . |  | компл. |  | 2 |  |  | 14 040.00 |  | 28080.00 |  | 7.97% |  | 2237.98 |
| 3/7-10-60-10 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/7-10-60-10/10 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 50 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 20 |  |  | 32.97 |  | 659.40 |  | 7.97% |  | 52.60 |
|  | 3/7-10-60-10/40 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 100 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 25 |  |  | 84.03 |  | 2100.75 |  | 7.97% |  | 167.50 |
| 3/11-10-10-20 Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/11-10-10-20/90 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 4 |  |  | 14.50 |  | 58.00 |  | 7.97% |  | 4.64 |
|  | 3/11-10-10-20/100 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 4 |  |  | 27.87 |  | 111.48 |  | 7.97% |  | 8.88 |
| 3/11-10-10-30 Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/11-10-10-30/60 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 4 |  |  | 10.98 |  | 43.92 |  | 7.97% |  | 3.52 |
| 3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/13-10-10/60 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.03585 |  |  | 3 900.00 |  | 139.81 |  | 7.97% |  | 11.10 |
|  | 3/13-10-10/70 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00504 |  |  | 3 900.00 |  | 19.66 |  | 7.97% |  | 1.57 |
| 4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/1-4-10-20-10 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 10 мм и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-10-20-10/40 |  | Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 . . |  | м3 |  | 0.612 |  |  | 187.31 |  | 114.63 |  | 16.09% |  | 18.45 |
| 4/1-4-10-20-20 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-10-20-20/60 |  | Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 2 |  |  | 187.31 |  | 374.62 |  | 16.09% |  | 60.28 |
| 4/1-4-10-20-40 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-10-20-40/10 |  | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 . . |  | м3 |  | 2 |  |  | 198.36 |  | 396.72 |  | 16.09% |  | 63.84 |
| 4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.0739 |  |  | 163.09 |  | 12.07 |  | 16.09% |  | 1.94 |
| 5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/10-10-10-1 Кабели силовые на напряжение 0,66 кВ с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-10-1/19 |  | Кабель силовой марки ВВГ 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 м |  | 0.04 |  |  | 2 556.99 |  | 102.28 |  | 5.73% |  | 5.86 |
|  | 5/10-10-10-1/36 |  | Кабель силовой марки ВВГ 5х6-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с пятью жилами сечением 6 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 м |  | 0.045 |  |  | 11 850.00 |  | 533.25 |  | 5.73% |  | 30.56 |
|  | 5/10-10-10-1/38 |  | Кабель силовой марки ВВГ 5х16-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с пятью жилами сечением 16 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 м |  | 0.02 |  |  | 40 956.79 |  | 819.14 |  | 5.73% |  | 46.94 |
| 5/20-20-3-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-20-3-2/1 |  | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 16 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 45 |  |  | 0.26 |  | 11.70 |  | 5.73% |  | 0.45 |
|  | 5/20-20-3-2/3 |  | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 25 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 40 |  |  | 0.82 |  | 32.80 |  | 5.73% |  | 2.00 |
|  | 5/20-20-3-2/4 |  | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 32 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 20 |  |  | 1.22 |  | 24.40 |  | 5.73% |  | 1.40 |
| 5/20-30-3 Материалы для подвески и крепления кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-3/2 |  | Кнопка К227 УХЛ2 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.02184 |  |  | 120.00 |  | 2.63 |  | 5.73% |  | 0.15 |
|  | 5/20-30-3/20 |  | Скоба К 142 У2 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 20.06 |  |  | 7.49 |  | 150.25 |  | 5.73% |  | 8.63 |
|  | 5/20-30-3/23 |  | Скоба К 145 У2 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 1.34 |  |  | 9.80 |  | 13.13 |  | 5.73% |  | 0.75 |
|  | 5/20-30-3/43 |  | Лента К226 01.07.2026 ОРБ |  | 100 м |  | 0.025725 |  |  | 70.00 |  | 1.81 |  | 5.73% |  | 0.11 |
| 5/20-30-4 Материалы для герметизации кабелей, муфт и кабельных проходок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-4/2 |  | Втулка В22 УХЛ2 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.153 |  |  | 10.51 |  | 1.61 |  | 5.73% |  | 0.09 |
|  | 5/20-30-4/4 |  | Втулка В42 УХЛ2 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.036 |  |  | 19.00 |  | 0.68 |  | 5.73% |  | 0.04 |
| 5/20-30-5 Материалы для маркировки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-5/2 |  | Бирка маркировочная У134 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.042 |  |  | 6.35 |  | 0.26 |  | 5.73% |  | 0.01 |
| 5/20-40-2 Патрубки для ввода проводов и кабелей в оболочку электротехнических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-40-2/1 |  | Патрубок вводной У476 У3 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 1.53 |  |  | 38.95 |  | 59.59 |  | 5.73% |  | 3.41 |
|  | 5/20-40-2/4 |  | Патрубок вводной У479 У3 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.36 |  |  | 91.45 |  | 32.92 |  | 5.73% |  | 1.89 |
| 5/20-40-3 Заглушки для закрывания торцов труб и других конструктивных отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-40-3/1 |  | Заглушка У469 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.85 |  |  | 3.40 |  | 2.89 |  | 5.73% |  | 0.16 |
|  | 5/20-40-3/3 |  | Заглушка У470 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.2 |  |  | 5.50 |  | 1.10 |  | 5.73% |  | 0.06 |
| 5/30-30-1-2 Ящики и шкафы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-1-2/999120 |  | Шкаф управления IP54 . . |  | шт. |  | 1 |  |  | 7 800.00 |  | 7800.00 |  | 5.73% |  | 446.94 |
| 5/50-30-3 Листы свинцовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/50-30-3/2 |  | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00168 |  |  | 15 061.40 |  | 25.31 |  | 5.73% |  | 1.45 |
| 5/50-70-2 Припои оловянно-свинцовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/50-70-2/13 |  | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 . . |  | т |  | 0.000525 |  |  | 2 531.30 |  | 1.33 |  | 5.73% |  | 0.07 |
| 5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/90-10/4 |  | Дюбель монтажный У658 . . |  | 10 шт. |  | 22.58 |  |  | 4.21 |  | 95.06 |  | 5.73% |  | 5.42 |
| 6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/20-350-5 Фланцы стальные с соединительным выступом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/20-350-5/31 |  | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм . . |  | шт. |  | 29 |  |  | 9.81 |  | 284.49 |  | 7.01% |  | 20.01 |
|  | 6/20-350-5/33 |  | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм . . |  | шт. |  | 1 |  |  | 10.03 |  | 10.03 |  | 7.01% |  | 0.70 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123773 |  |  | 8583 |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123773 |  |  | 8583 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста |  | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 66.32208 |  |  | 4.62 |  | 306.43 |  |  |  |
|  | М040504 |  | Аппарат для газовой сварки и резки |  | МАШ.-Ч | 10.5552 |  |  | 0.42 |  | 4.43 |  |  |  |
|  | М041000 |  | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А |  | МАШ.-Ч | 0.37242 |  |  | 8.25 |  | 3.07 |  |  |  |
|  | М041400 |  | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов |  | МАШ.-Ч | 0.02718 |  |  | 4.59 |  | 0.13 |  |  |  |
|  | М050101 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 0.28224 |  |  | 35.38 |  | 9.99 | 16.96 |  | 4.79 |
|  | М050102 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин |  | МАШ.-Ч | 8.3184 |  |  | 35.52 |  | 295.48 | 16.96 |  | 141.10 |
|  | М100602 |  | Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций передвижных |  | МАШ.-Ч | 0.8064 |  |  | 9.36 |  | 7.56 |  |  |  |
|  | М110907 |  | Вибраторы |  | МАШ.-Ч | 1.782 |  |  | 0.97 |  | 1.73 |  |  |  |
|  | М150402 |  | Газовая горелка |  | МАШ.-Ч | 2.5524 |  |  | 0.35 |  | 0.89 |  |  |  |
|  | М330250 |  | Пистолет монтажный |  | МАШ.-Ч | 5.2038 |  |  | 1.48 |  | 7.70 |  |  |  |
|  | М330301 |  | Машины шлифовальные электрические |  | МАШ.-Ч | 3.8028 |  |  | 0.91 |  | 3.49 |  |  |  |
|  | М330805 |  | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) |  | МАШ.-Ч | 7.51344 |  |  | 0.55 |  | 4.13 |  |  |  |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 11.835 |  |  | 0.88 |  | 10.42 |  |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 3.17922 |  |  | 21.54 |  | 68.49 | 14.58 |  | 46.34 |
|  | М400002 |  | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т |  | МАШ.-Ч | 0.615 |  |  | 40.94 |  | 25.19 | 19.61 |  | 12.03 |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 |  |  | 204 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 |  | 204 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮЛЯ 2026 | в ценах выполнения работ на НОЯБРЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮЛЯ 2026 – НОЯБРЬ 2026 составляет 1.04579232 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 603,79 | 603,79 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 12,39 | 12,39 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 616,18 | 616,18 |
|  | Заработная плата | 1 | 10 792,24 | 11 235,17 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 749,13 | 779,88 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 204,25 | 212,63 |
|  | Mатериалы |  | 123 772,74 | 128 852,61 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 123 772,74 | 128 852,61 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 8 582,64 | 8 934,89 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 8 582,64 | 8 934,89 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 143 896,75 | 149 802,55 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 7 010,70 | 7 298,43 |
|  | . 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село) | 83.83 | 1423.38 |  |
|  | . 4.монтаж металлических конструкций (2.5. Текущий ремонт село) | 58.54 | 14.58 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (2.5. Текущий ремонт село) | 78.9 | 3246.38 |  |
|  | . 7.прокладка и монтаж сетей связи (2.5. Текущий ремонт село) | 78.22 | 71.29 |  |
|  | . 11.монтаж оборудования (2.5. Текущий ремонт село) | 39.37 | 1147.45 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (2.5. Текущий ремонт село) | 61.01 | 643.94 |  |
|  | . 20.пусконаладочные работы (2.5. Текущий ремонт село) | 42.23 | 463.68 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 5 111,92 | 5 321,72 |
|  | . 1.строительные работы (2.5. Текущий ремонт село) К-т =1.115 | 51.0893 | 967.23 |  |
|  | . 4.монтаж металлических конструкций (2.5. Текущий ремонт село) К-т =1.115 | 65.8073 | 18.27 |  |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (2.5. Текущий ремонт село) К-т =1.115 | 48.5917 | 2229.24 |  |
|  | . 7.прокладка и монтаж сетей связи (2.5. Текущий ремонт село) К-т =1.115 | 36.3936 | 36.98 |  |
|  | . 11.монтаж оборудования (2.5. Текущий ремонт село) К-т =1.115 | 36.40475 | 1183.05 |  |
|  | . 12.электромонтажные работы (2.5. Текущий ремонт село) К-т =1.115 | 39.57135 | 465.7 |  |
|  | . 20.пусконаладочные работы (2.5. Текущий ремонт село) К-т =1.115 | 17.27135 | 211.45 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 156 019,37 | 162 422,70 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 3 738,81 | 3 892,26 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 3 738,81 | 3 892,26 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 159 758,18 | 166 314,96 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 159 758,18 | 166 314,96 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 159 758,18 | 166 314,96 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 159 758,18 | 166 314,96 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,0410419 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 166314,96 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 159 758,18 | 166 314,96 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 159 758,18 | 166 314,96 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 31 951,64 | 33 262,99 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 191 709,82 | 199 577,95 |
| 20 | Сумма прописью Сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят семь руб. 95 коп. |  |  |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |