Приложение 1

Лот № 1.

Набор multiFiltratePRO-Kit HDF 600 или аналог

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| Наименование и размер |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Состав набора: - Система магистралей (касета) multiFiltratePRO HDF - Гемофильтр Ultraflux AV600S | шт. | 30 |

2. Технические требования:

2.1. Стерильность: стерильно

2.2. Упаковка: индивидуальная

2.3. Товар: новый

2.4. Совместимость: с аппаратом multiFilratePRO Fresenius Medical Care

3. Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 11 месяцев до окончания срока годности товара.

Лот № 2.

Набор multiFiltratePRO-Kit HDF 1000 или аналог

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| Наименование и размер |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Состав набора: - Система магистралей (кассета) multiFiltratePRO HDF - Гемофильтр Ultraflux AV1000S | шт. | 30 |

2. Технические требования:

2.1. Стерильность: стерильно

2.2. Упаковка: индивидуальная

2.3. Товар: новый

2.4. Совместимость: с аппаратом multiFilratePRO Fresenius Medical Care

3. Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 11 месяцев до окончания срока годности товара.