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Заявка на закупку 

расходные материалы для урологии
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: расходные материалы для урологии; 

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стенты урологические 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав набора:

1.1. Стент (double J, с закрытым кончиком), 4.8 Fr, 22-32 см (универсальная длина),

1.2. Толкатель 

1.3. Направляющий проводник (длина100-150 см, прямой, стандартной жесткости).

2. Показатели (характеристики):

2.1.Наличие специального покрытия для минимизации риска инфицирования и инкрустации, для обеспечения возможности долгосрочного применения – не менее 3 месяцев.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (кол-во)
	105 наборов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11550 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462


Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект для введения мочеточниковых стентов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав комплекта:

1.1. катетер (двойной типа «Pigtail») – размер 5F; 

1.2. диаметр пузырной петли 4 см;

1.3. расстояние между петлями – 30 см;

1.4. проводник – размер 0,032-0,39 дюймов, длиной не менее 110 см;

1.5. зажимы; 

1.6. толкатель.

2. Показатели (характеристики):

2.1. Предназначен для установки на срок не менее 30 дней.

2.2. Катетеры должны быть изготовлены из медицинского полиуретана.

2.3. Стерильный.

2.4. Однократного применения.

2.5.Индивидуальная упаковка с нанесенной информацией об изделии

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (кол-во)
	30 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8 381,18 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                            Ю.В.Сергиенко    
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