ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт летних веранд гр. 6 и 4, гр. 1 и 5 в ГУО «Детский сад № 376 г.Минска», по адресу: г. Минск, ул.Некрасова, 5а

1.Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Двойной навес №1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 0,52 |
|  | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100 М2 КРОВЛИ | 0,52 |
|  | РАЗБОРКА СТРОПИЛ | 100 М2 КРОВЛИ | 0,52 |
|  | ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА 100Х100 ММ | 10 М3 | 0,018 |
|  | РЕЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 100 ПЕРЕРЕЗОВ | 0,06 |
|  | ДЕМОНТАЖ СКАМЬИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ ИЗ ТРУБ | ШТ. | 2 |
|  | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ | 100 М | 0,3 |
|  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 100 М3 КОНСТРУК ЦИЙ | 0,0312 |
|  | УСТАНОВКА СТОЛБОВ В СКВАЖИНЫ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРУЧНУЮ | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,08 |
|  | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ | Т КОНСТРУК ЦИЙ | 0,79188 |
|  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100 М2 | 0,15 |
|  | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | М3 КЛАДКИ | 4,5 |
|  | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ОГРУНТОВКОЙ "ГРУНТОМ-ПРОПИТОЧНЫМ" | 100 М2 | 0,44 |
|  | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ | 100 М2 | 0,44 |
|  | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 0,44 |
|  | НАНЕСЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО ЗАЩИТНО- ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС | 0,44 |
|  | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ | 100 М2 | 0,44 |
|  | УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 100 М2 | 0,018 |
|  | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 0,52 |
|  | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 0,52 |
|  | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М2 | 0,52 |
|  | УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 0,06 |
|  | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 0,14 |
|  | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 0,06 |
|  | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 0,3 |
|  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100 М3 ГРУНТА | 0,005 |
|  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,005 |
|  | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАД | 0,048 |
|  | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М | 1000 М2 | 0,048 |
|  | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т | 15,912 |
|  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,048 |
|  | УСТРОЙСТВО СКАМЬИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ ИЗ ТРУБ | ШТ. | 2 |
|  | ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0,3 |
|  | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0,3 |
|  | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0,3 |
|  | Двойной навес №2 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 0,52 |
|  | РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ | 100 М2 КРОВЛИ | 0,52 |
|  | РАЗБОРКА СТРОПИЛ | 100 М2 КРОВЛИ | 0,52 |
|  | ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННОГО БРУСА 100Х100 ММ | 10 М3 | 0,018 |
|  | РЕЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 100 ПЕРЕРЕЗОВ | 0,06 |
|  | ДЕМОНТАЖ СКАМЬИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ ИЗ ТРУБ | ШТ. | 2 |
|  | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ | 100 М | 0,3 |
|  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 100 М3 КОНСТРУКЦИЙ | 0,0312 |
|  | УСТАНОВКА СТОЛБОВ В СКВАЖИНЫ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРУЧНУЮ | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0,08 |
|  | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ | Т КОНСТРУК ЦИЙ | 0,79188 |
|  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100 М2 | 0,15 |
|  | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | М3 КЛАДКИ | 4,5 |
|  | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ОГРУНТОВКОЙ "ГРУНТОМ-ПРОПИТОЧНЫМ" | 100 М2 | 0,44 |
|  | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ | 100 М2 | 0,44 |
|  | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 0,44 |
|  | НАНЕСЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО ЗАЩИТНО- ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА | 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС | 0,44 |
|  | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ | 100 М2 | 0,44 |
|  | УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 10 М3 | 0,018 |
|  | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 0,52 |
|  | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 100 М2 СКАТА КРЫШИ | 0,52 |
|  | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М2 | 0,52 |
|  | УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 0,06 |
|  | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 0,14 |
|  | УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 0,06 |
|  | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 0,3 |
|  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100 М3 ГРУНТА | 0,005 |
|  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,005 |
|  | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАД | 0,048 |
|  | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 3 М | 1000 М2 | 0,048 |
|  | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т | 15,912 |
|  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 1000 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,048 |
|  | УСТРОЙСТВО СКАМЬИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ ИЗ ТРУБ | ШТ. | 2 |
|  | ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0,3 |
|  | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0,3 |
|  | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0,3 |
|  | ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 4,871 |
|  | ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т | 4,871 |

2.Срок выполнения работ: 35 календарных дней с момента заключения договора

3.Ориентировочная стоимость работ: 94 734,85 (Девяносто четыре тысячи семьсот тридцать четыре рубля 85 копеек) рублей.

Цена предложения участника должна состоять из стоимости СМР и стоимости мероприятий по обращению с отходами.

4.Обязательное условие: последовательность выполнения работ согласовывается  с представителями Учреждения образования и представителем Центра в письменном виде до начала производства работ:

-  инженер УЦХО Опалейчук Дмитрий Михайлович - 8017 354 11 82; начальник УЦХО Титова Марина Владимировна – +375-17-373-69-24.

5.При возникновении вопросов у участников по объемам (дополнительные замеры), видам работ и применяемым материалам возможен непосредственный выезд представителей участников на место выполнения ремонтных работ, предварительно согласовав дату и время с Заказчиком.

В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время учебно-воспитательного процесса Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтапно с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика). Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района).

6. Текущий ремонт летних веранд гр. 6 и 4, гр. 1 и 5 в ГУО «Детский сад № 376 г.Минска» расположенного по адресу: г. Минск, ул.Некрасова, 5а должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством  РБ)

Примечание:  Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен по согласованию с  представителем Заказчика.