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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Изделия и расходный материал для лабораторной диагностики из пластика для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 28.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Пробирки с крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Объем, мл
	Градуировка
	Тип дна
	Единица измерения
	Количество

	Пробирка с крышкой
	10-12
	градуированная
	коническое
	штука
	522 600


2. Технические требования:
2.1. Наличие крышки или пробки;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

Лот 2 Пробирки с крышкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Пробирка с крышкой
	4-6
	-
	круглодонная
	штука
	52 800


2. Технические требования:
2.1. Наличие крышки или пробки;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

Лот 3 Пробирки типа Фалькон

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Пробирки типа Фалькон 
	штука
	30 735


2. Технические требования:

2.1. Объем – 50 (±10) мл;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

2.3. Коническое дно и наличие «юбки устойчивости»;

2.4. Завинчивающаяся крышка;

2.5. Градуированная;

2.6. Внутренняя поверхность пробирки должна быть стерильной.

Лот 4 Пробирки типа «Эппендорф»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Количество штук

	1.1
	Пробирки типа «Эппендорф»
	258 275


2. Технические требования:
2.1. Объем пробирки – 1,5 мл;

2.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.3. Коническая;

2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.5. Градуированная;

Лот 5 Пробирки типа «Эппендорф»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Количество штук

	1.1
	Пробирки типа «Эппендорф»
	6 750


2. Технические требования:
2.1. Объем пробирки – 0,5 мл;

2.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.3. Коническая;

2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.5. Градуированная;

Лот 6 Пробирки типа «Эппендорф»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Количество штук

	1.1
	Пробирки типа «Эппендорф»
	500


2. Технические требования:
2.1. Объем пробирки – 2,0 мл;

2.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.3. Коническая;

2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.5. Градуированная;

Лот 7, 8 Микропробирки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ лота
	Наименование
	Объем, мл
	Единица измерения
	Количество

	7
	Микропробирки
	1,5
	штука
	74 100

	
	Микропробирки
	0,5
	штука
	1 000

	8
	Микропробирки 

с плоской крышкой
	0,2 
	штука
	52 250


2. Технические требования:

2.1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;

2.2. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;

2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;

2.5. Возможность замораживания при -70°С.

2.6. Должны быть совместимы с амплификатором Line Gene 9600, с амплификатором IQ5 Cycler, ROTOR-GENE.
Лот 9 Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Объем, мл
	Количество штук

	Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой 
	0,2
	18 020


2. Технические требования: 

2.1. Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой к CFX 96. 

2.2. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз. 

2.3. Автоклавирование при +120˚С. 

2.4. Назначение: для проведения ПЦР-исследований.
Лот 10 Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Объем, мл
	Количество штук

	Одноразовые пробирки для амплификатора плашечного типа в стрипах с крышками белые 0,2мл
	0,2
	1 488


2. Технические требования: 

2.1. Пробирки предназначены для проведения ПЦР-исследований.

2.2. Необходимый объём 0,2 мкл

2.3. В стрипах по 8 штук.

2.3. Должны быть промаркированы DNA-ase RNA-se free, белого цвета, c плоской оптически прозрачной крышкой и совместимы с амплификатором CFХ96.

Лот 11 Пипетки Пастера

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п 
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) 
	Количество шт.

	1. 
	Пипетка Пастера 
	Градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке, полипропиленовая 1 мл
	11 500

	2.
	Пипетка Пастера 
	Градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке, полипропиленовая 3 мл
	2 450


Лот 12 Чашки Петри невентилируемые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Чашка Петри невентилируемая
	штука
	105 841


2. Технические требования:

2.1. диаметр – 90 (±5мм), высота – 15-20мм;

2.2. чашка Петри и крышка должна быть изготовлена из прозрачного пластика;

2.3. чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС;

2.4. стерильно;

2.5. количество чашек Петри в упаковке должно быть не более 20 штук. 
Лот 13 Чашки Петри невентилируемые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Чашка Петри невентилируемая
	штука
	10 250


2. Технические требования:

2.1. диаметр – 40 (±5мм), высота – 15-20мм;

2.2. чашка Петри и крышка должна быть изготовлена из прозрачного пластика;

2.3. чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС;

2.4. стерильно;

2.5. количество чашек Петри в упаковке должно быть не более 20 штук. 

Лот 14 Кюветы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество шт.

	1.1.
	Кюветы 
	Полистирольные, квадратные, макро, размер не менее 10х10х44
	269 450

	1.2.
	Кюветы 
	Полистирольные, квадратные, микро, размер не менее 10х4х44
	21 000


ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 15 Пробирки с крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Объем, мл
	Градуировка
	Тип дна
	Единица измерения
	Количество

	Пробирка с крышкой
	10-12
	градуированная
	коническое
	штука
	522 600


2. Технические требования:
2.1. Наличие крышки или пробки;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

Лот 16 Пробирки с крышкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Пробирка с крышкой
	4-6
	-
	круглодонная
	штука
	52 800


2. Технические требования:
2.1. Наличие крышки или пробки;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

Лот 17 Пробирки типа Фалькон

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Пробирки типа Фалькон 
	штука
	30 735


2. Технические требования:

2.1. Объем – 50 (±10) мл;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

2.3. Коническое дно и наличие «юбки устойчивости»;

2.4. Завинчивающаяся крышка;

2.5. Градуированная;

2.6. Внутренняя поверхность пробирки должна быть стерильной.

Лот 18 Пробирки типа «Эппендорф»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Количество штук

	1.1
	Пробирки типа «Эппендорф»
	258 275


2. Технические требования:
2.1. Объем пробирки – 1,5 мл;

2.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.3. Коническая;

2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.5. Градуированная;

Лот 19 Пробирки типа «Эппендорф»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Количество штук

	1.1
	Пробирки типа «Эппендорф»
	6 750


2. Технические требования:
2.1. Объем пробирки – 0,5 мл;

2.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.3. Коническая;

2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.5. Градуированная;

Лот 20 Пробирки типа «Эппендорф»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Количество штук

	1.1
	Пробирки типа «Эппендорф»
	500


2. Технические требования:
2.1. Объем пробирки – 2,0 мл;

2.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.3. Коническая;

2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.5. Градуированная;

Лот 21, 22 Микропробирки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ лота
	Наименование
	Объем, мл
	Единица измерения
	Количество

	21
	Микропробирки
	1,5
	штука
	74 100

	
	Микропробирки
	0,5
	штука
	1 000

	22
	Микропробирки 

с плоской крышкой
	0,2 
	штука
	52 250


2. Технические требования:

2.1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;

2.2. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;

2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;

2.5. Возможность замораживания при -70°С.

2.6. Должны быть совместимы с амплификатором Line Gene 9600, с амплификатором IQ5 Cycler, ROTOR-GENE.
Лот 23 Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Объем, мл
	Количество штук

	Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой 
	0,2
	18 020


2. Технические требования: 

2.1. Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой к CFX 96. 

2.2. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз. 

2.3. Автоклавирование при +120˚С. 

2.4. Назначение: для проведения ПЦР-исследований.
Лот 24 Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Объем, мл
	Количество штук

	Одноразовые пробирки для амплификатора плашечного типа в стрипах с крышками белые 0,2мл
	0,2
	1 488


2. Технические требования: 

2.1. Пробирки предназначены для проведения ПЦР-исследований.

2.2. Необходимый объём 0,2 мкл

2.3. В стрипах по 8 штук.

2.3. Должны быть промаркированы DNA-ase RNA-se free, белого цвета, c плоской оптически прозрачной крышкой и совместимы с амплификатором CFХ96.

Лот 25 Пипетки Пастера

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п 
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) 
	Количество шт.

	1. 
	Пипетка Пастера 
	Градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке, полипропиленовая 1 мл
	11 500

	2.
	Пипетка Пастера 
	Градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке, полипропиленовая 3 мл
	2 450


Лот 26 Чашки Петри невентилируемые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Чашка Петри невентилируемая
	штука
	105 840


2. Технические требования:

2.1. диаметр – 90 (±5мм), высота – 15-20мм;

2.2. чашка Петри и крышка должна быть изготовлена из прозрачного пластика;

2.3. чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС;

2.4. стерильно;

2.5. количество чашек Петри в упаковке должно быть не более 20 штук. 
Лот 27 Чашки Петри невентилируемые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Чашка Петри невентилируемая
	штука
	10 250


2. Технические требования:

2.1. диаметр – 40 (±5мм), высота – 15-20мм;

2.2. чашка Петри и крышка должна быть изготовлена из прозрачного пластика;

2.3. чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС;

2.4. стерильно;

2.5. количество чашек Петри в упаковке должно быть не более 20 штук. 

Лот 28 Кюветы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество шт.

	1.1.
	Кюветы 
	Полистирольные, квадратные, макро, размер не менее 10х10х44
	269 450

	1.2.
	Кюветы 
	Полистирольные, квадратные, микро, размер не менее 10х4х44
	21 000


