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Заявка на закупку 
Кресло гинекологическое для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кресло гинекологическое

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	17703,60 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к Лоту №1:
Состав (комплектация) 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во 

	1.
	Кресло гинекологическое: 
	

	1.1
	Упоры для рук с держателем ноги по Гепелю 
	2 шт.

	1.2
	Ёмкость  объемом не более 9 литров с держателем
	1 комплект

	1.3
	Подушка - подголовник
	1 шт.

	1.4
	Блок  управления педальный;
Кабель  выравнивания потенциалов;
Шнур  питания съемный
	1 комплект

	1.5
	Подставка - ступенька
	1 шт.

	1.6
	Чехол  для держателя ноги по Гепелю,  не более
	2 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование 
	Параметр 

	2.1
	Высота подъема кресла при горизонтальном положении сидения  
	560-900 мм

	2.2
	Угол наклона спинки  
	130-180º

	2.3
	Угол наклона сиденья 
	5-19º

	2.4
	Ширина сиденья и спинки  
	не менее 620 мм

	2.5
	Длина кресла   
	не более 1390 мм

	2.6
	Максимальный разрешенный вес (безопасная рабочая нагрузка) 
	170-200 кг

	2.7
	Привод для регулировки наклона сиденья кресла
	Электрический/электромеханический

	2.8
	Привод регулировки подъема-опускания кресла
	Электрический/электромеханический

	2.9
	Привод регулировки наклона спинки 
	Электрический/электромеханический

	2.10
	Три независимых электропривода, позволяющих плавно изменять углы наклона спинки и сиденья, а также высоту кресла. 
Напряжение питания электропривода -   24 (±5) В
	

	2.11
	Напряжение питания кресла 
	220 (±10) В, 50 Гц

	2.12
	Максимальная потребляемая мощность   
	200 Вт

	2.13
	Съемная гинекологическая ёмкость
(чаша должна  свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении)
	наличие

	2.14
	Подголовник с ремнем.
Положение подголовника должно регулироваться  длиной ремня и фиксируется зажимом.
	наличие

	2.15
	Съёмная подушка сиденья и поворотная подушка спинки должны быть выполнены из материала, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами.
	наличие





[bookmark: _GoBack]4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 								Ю.В.Сергиенко
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