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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты, расходные материалы, контрольный раствор на глюкозу к анализаторам Clover, Clover A1c для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 28.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лот 1 Реагенты и расходные материалы к анализатору Clover
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во

	1
	Тестовые картриджи Clover A1c 
	Для проведения исследования гликированного гемоглобина

Каждый тестовый картридж на гликированный гемоглобин должен быть упакован в индивидуальную упаковку и рассчитан на одного пациента для удобства использования;

Диапазон измерения гликированного гемоглобина от 4 до 14%;

Объем крови для исследования: не менее 1,5 мкл.;

Температура хранения: от +2 до +30°C;

Метод исследования: спектрофотометрия

10 шт./уп.,
	93 030 шт.

	2
	Тест-полоски 
	Для определения глюкозы к анализатору Clover A1c
Диапазон измерения глюкозы: от 0,6 до 33 ммоль/л;

Объем крови для исследования: 0,3 мкл.;

Метод исследования: электрохимический;

Температура хранения: от от +2 до +30°C;

50 шт./уп.
	7 150 шт.

	3
	Ежедневный проверочный картридж Clover A1c
	Предназначен для многоразового использования;

Температура хранения: от +2 до +30°C
	85 шт.

	4
	Ежемесячный проверочный картридж Clover A1c
	Упакован в индивидуальную упаковку и рассчитан на одно использование;

Температура хранения: от +2 до +30°C;
	197 шт.


Лот 2 Контрольный раствор на глюкозу к анализатору Clover A1c
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол-во

	1
	Контрольный раствор на глюкозу к анализатору Clover A1c
	Набор состоит из 3-х контролей: 1 фл. низкий, 1 фл. норма, 1 фл. патология
	31 наб.


Лот 3 Контрольный материал на гликированный гемоглобин Lyphochek Diabetes Control
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол-во

	1
	Контрольный материал на гликированный гемоглобин Lyphochek Diabetes Control
	Набор состоит из 2-х контролей: 1 фл. норма, 1 фл. патология;

Контрольный материал представляет собой лиофилизированную человеческую кровь
	128 наб.


