[bookmark: _Hlk235608323]Лот№ 112  Реагенты для проведения цитохимических исследований 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор  реагентов   для  окраски фосфолипидов  в  лейкоцитах 
	набор
	4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Для цитохимического определения фосфолипидов в лейкоцитах.
2.2 Состав набора: судан черный В, карболовая кислота, фосфат натрия.
2.3 Из расчета 1 набор – 12 определений.
2.4 Наличие инструкции по применению к набору на русском языке.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№113  Реагенты для проведения цитохимических исследований 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор  реагентов   для  окраски  на миелопероксидазу  в  лейкоцитах 
	набор
	9


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Для цитохимического определения миелопероксидазы в лейкоцитах.
2.2 Из расчета 1 набор – не менее 12 определений.
2.3 Наличие инструкции по применению к набору на русском языке.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№114  Реагенты для проведения цитохимических исследований 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор  реагентов   для  окраски гликогена   в  лейкоцитах    
	набор
	4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Для цитохимического определения гликогена в лейкоцитах.
2.2 Состав набора: йодная кислота, реактив Шиффа, гематоксилин Майера.
2.3 Из расчета 1 набор – не менее 6 определений.
2.4 Наличие инструкции по применению к набору на русском языке.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

