Лот№ 277 Pеагенты и расходные материалы для автоматического анализатора мочи LAURA XL (Erba Чехия)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор промывающий Опти-сол 1500 или аналог | упаковка | 14 |
| 2 | Раствор промывающий Опти-сол 750 или аналог | упаковка | 27 |
| 3 | Тест-полоски для анализа мочи на 10 показателей ДекаФАН авто, или аналог | упаковка | 200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Раствор промывающий Опти-сол 1500 или аналог | - 1.Наличие RFID чипа. - 2.Раствор для очистки анализатора, для проточной кюветы. |
| 2.2 | Раствор промывающий Опти-сол 750 или аналог | - 1.Наличие RFID чипа. - 2.Раствор для промывания гидравлической системы между исследованиями образцов. |
| 2.3 | Тест-полоски для анализа мочи на 10 показателей ДекаФАН авто, или аналог | - 1.Наличие RFID чипа. - 2.Из расчета 1 упаковка - 100 тест-полосок, которые должны обеспечивать определение следующих параметров: • Удельныйвес (specific gravity, SG) • Лейкоциты (leucocytes, LEU) • Нитриты (nitrites, NIT) • рН • Белки (proteins, PRO) • Глюкоза (glucose, GLU) • Кетоны (ketones, KET) • Уробилиноген (urobilinogen, UBG) • Билирубин (bilirubin, BIL) • Кровь (blood, BLD) |

2.4 Реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Erba Чехия - LAURA XL;

2.5 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.6 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.7 В случае предложения реагентов и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибровочных и контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 278 Контрольные материалы для автоматического анализатора мочи LAURA XL (Erba Чехия)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал для осадка мочи -норма | мл | 120 |
| 2 | Контрольный материал для осадка мочи - патология | мл | 120 |
| 3 | Контрольный материал для физико-химических свойств -норма | мл | 90 |
| 4 | Контрольный материал для физико-химических - патология | мл | 90 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.