[bookmark: _Hlk235608860]Лот№ 277 Pеагенты и расходные материалы для автоматического анализатора мочи LAURA XL (Erba Чехия)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Раствор промывающий Опти-сол 1500 или аналог
	упаковка
	14

	2
	Раствор промывающий Опти-сол 750 или аналог
	упаковка
	27

	3
	Тест-полоски для анализа мочи на 10 показателей ДекаФАН авто, или аналог
	упаковка
	200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Раствор промывающий Опти-сол 1500 или аналог
	1. 1.Наличие RFID чипа.
2. 2.Раствор для очистки анализатора, для проточной кюветы.

	2.2
	Раствор промывающий Опти-сол 750 или аналог
	3. 1.Наличие RFID чипа.
4. 2.Раствор для промывания гидравлической системы между исследованиями образцов.

	2.3
	Тест-полоски для анализа мочи на 10 показателей ДекаФАН авто, или аналог



	5. 1.Наличие RFID чипа.
6. 2.Из расчета 1 упаковка - 100 тест-полосок, которые должны обеспечивать определение следующих параметров:
• Удельныйвес (specific gravity, SG)
• Лейкоциты (leucocytes, LEU)
• Нитриты (nitrites, NIT)
• рН
• Белки (proteins, PRO)
• Глюкоза (glucose, GLU)
• Кетоны (ketones, KET)
• Уробилиноген (urobilinogen, UBG)
•  Билирубин (bilirubin, BIL)
• Кровь (blood, BLD)


2.4 Реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Erba Чехия - LAURA XL;
2.5 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.6 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.7 В случае предложения реагентов и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибровочных и контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

[bookmark: _Hlk235608869]Лот№ 278 Контрольные материалы для автоматического анализатора мочи LAURA XL (Erba Чехия)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал для осадка мочи -норма 
	мл
	120

	2
	Контрольный материал для осадка мочи - патология 
	мл
	120

	3
	Контрольный материал для физико-химических свойств -норма 
	мл
	90

	4
	Контрольный материал для физико-химических - патология 
	мл
	90


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота. 
2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.4. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

