## id=6736 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска»
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Зам. главного врача |  | В.Ф.Тухто
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" 30 " июня 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 74 от "02 " 03 2026 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии: |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентген-кабинета №304 под установку двухместного рентгенодиагностического аппарата в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 119»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
ПРИМЕЧАНИЯ
Ж2-90 ФУНДАМЕНТ, ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КР-
4)
1 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.0063 | Е6-3-4
2 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ В 1 СЛОЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.027 | Е11-4-11
ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
3 | УСТРОЙСТВО СТЕНОК КАНАЛА |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.003 | Е6-1-19
4 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ |  |  |  | Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0.0534 | Е7-20-5
5 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.046 | Е13-16-6
ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
6 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.06 | Е11-66-1
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5
ММ
7 | ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН |  |  |  | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0.07 | Е15-180-3
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ
8 | МОНТАЖ КРЫШКИ КАНАЛА |  |  |  | Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 0.0971 | Е8-12-3
9 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.062 | Е13-16-6
ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
10 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.062 | Е13-26-6
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115
11 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОК ПОЛОВ С |  |  |  | 100 М | 0.08 | Е11-72-2
ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ
12 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ |  |  |  | 100 М | 0.16 | Е9-521-1
13 | МОНТАЖ ЛОТКОВ |  |  |  | Т | 0.0363 | Ц8-395-1
Ж2-90-70 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (КР -5)
14 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В |  |  |  | Т | 0.0335 | Е53-33-1
СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
15 | ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.014 | Е15-70-2
16 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  | 100 М | 0.08 | Е46-70-3
БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ
800 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 300 ММ
Ж2-90 ВЫНОСНАЯ ПЛОЩАДКА (КР-6)
17 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ |  |  |  | 100 М | 0.12 | Е69-24-1
СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТОЙКИ
18 | ДЕМОНТАЖ СТОЕК |  |  |  | 100 М | 0.12 | Е69-24-1
19 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  | 100 М | 0.07 | Е46-70-3
БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ
800 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 300 ММ
20 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЕРШИ |  |  |  | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.2 | Е46-67-2
21 | УСТАНОВКА ЗАБИВНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО |  |  |  | 100 АНКЕРОВ | 0.2 | Е46-112-5
20 ММ И ДЛИНОЙ ДО 80 ММ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 1,5 ДО 4 М
ОТ ОСНОВАНИЯ
22 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРАНА |  |  |  | М/Ч | 8 | ЕТМ021143
23 | АРЕНДА ВЫНОСНОЙ ПЛОЩАДКИ К-1.1У |  |  |  | ШТ | 1 | ЕТАМ-ПЛ-П1
Ж2-90 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АР - 4)
24 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ |  |  |  | 100 М2 | 0.448 | Е11-60-1
ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ
ОСНОВАНИЮ ДЕМОНТАЖ
25 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.448 | Е57-2-5
РЕЛИНА
26 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.448 | Е57-2-4
ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ
27 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  | 100 М | 0.306 | Е46-70-1
БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ
500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ
28 | ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ 25ММ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.076 | Е46-43-12
29 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.076 | Е46-43-13
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 (ДО 75ММ)
30 | ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ 25ММ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.076 | Е46-43-12
31 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.076 | Е46-43-13
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 (ДО 55ММ)
32 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.073 | Е57-2-7
ПЛИТОК
33 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.178 | Е57-2-5
РЕЛИНА
34 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ШТУЧНОГО |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.178 | Е57-2-4
ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ
35 | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  | 100 М | 0.041 | Е46-70-1
БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ
500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ
36 | ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ 25ММ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0071 | Е46-43-12
37 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0071 | Е46-43-13
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12 (ДО 70ММ)
38 | ДЕМОНТАЖ КЕРАМЗИТА |  |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0.0497 | Е11-8-3
39 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 0.474 | Е57-3-1
ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
40 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 0.1 | Е57-3-2
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
41 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.628 | Е11-15-7
ПОКРЫТИЙ
42 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0.297 | Е63-19-6
ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
ПЛИТКИ
43 | РАЗБОРКА ЗАШИВКИ ДСП ПОТОЛОЧНОЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.0633 | Е63-20-2
44 | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ |  |  |  | М3 | 0.1 | Е46-34-4
45 | ДЕМОНТАЖ МЕТ. УГОЛКОВ |  |  |  | 100 М | 0.105 | Е58-4-1
46 | ДЕМОНТАЖ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОГО СТАЛЬНОГО |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0452 | Е9-341-3
ДВЕРНОГО БЛОКА
47 | ДЕМОНТАЖ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОГО ОКОННОГО |  |  |  | 100 М2 | 0.0045 | Е9-66-6
БЛОКА
48 | ДЕМОНТАЖ ПВХ ДВЕРЕЙ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.039 | Е46-44-3
49 | ДЕМОНТАЖ ПВХ ОКНА |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.039 | Е46-44-1
50 | ДЕМОНТАЖ СТЕКЛОБЛОКОВ |  |  |  | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ | 0.0123 | Е8-25-1
51 | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ |  |  |  | М3 | 1.11 | Е46-27-3
КИРПИЧА
52 | ДЕМОНТАЖ ОКОННОГО БЛОКА ПВХ |  |  |  | 100 М2 | 0.0296 | Е10-100-3
53 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.0296 | Е10-100-3
В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2
54 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И |  |  |  | 100 М | 0.069 | Е10-103-1
БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ
ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М
55 | СТОИМОСТЬ ВЫВОЗА СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ |  |  |  | К-Р | 1 | ЕТКНТ-2
Ж2-90 ЗАКЛАДКА ПРОЕМА (АР - 5)
56 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ |  |  |  | М3 | 1.3 | Е46-22-1
СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ
СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ
ДО 5 М3
Ж2-90 ЗАШИВКИ (АР - 5)
57 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 100 М2 ЗАШИВОК | 0.025 | Е10-267-1
ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ
МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ
58 | ЗАШИВКА ВТОРЫМ СЛОЕМ ГКЛ |  |  |  | 100 М2 | 0.025 | Е10-266-1
Ж2-90 РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА (АР - 9)
59 | МОНТАЖ ЛИСТОВОГО СВИНЦА ПОТОЛКА |  |  |  | 100 М2 ПОТОЛКОВ | 0.445 | Е10-12-3
60 | КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ К ПЕРЕКРЫТИЮ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 0.8 | Е26-203-1
61 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВИНЦОВЫХ ШАЙБ |  |  |  | 100 М | 0.0744 | Е46-69-1
62 | ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЛИСТАМИ |  |  |  | М2 | 0.5 | Е34-65-14
СВИНЦОВЫМИ
63 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.445 | Е13-16-6
ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021
64 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.445 | Е13-26-6
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115
65 | ЗАЧЕКАНКА ОТВЕРСТИЙ БАРИТОВЫМ РАСТВОРОМ |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.01 | Е46-33-5
66 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.069 | Е13-73-2
67 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ПО БЕТОНУ, КАМНЮ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.069 | Е15-73-1
ИЛИ КИРПИЧУ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ
ТОЛЩИНОЙ 30 ММ
68 | ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | -0.069 | Е15-73-2
10 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ Е15-73-1 ДО
10ММ
69 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА |  |  |  | 100 М2 | 0.069 | Е26-130-1
НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
С ЛЕСОВ
Ж2-60-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ
70 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0.448 | Е11-9-2
СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ
71 | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.448 | Е11-36-7
СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ
72 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСА ИЗ ГАЛТЕЛИ С |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0.2751 | Е11-40-4
ЗАВЕДЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ
73 | УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО (КРОМКА) |  |  |  | 100 М | 0.2751 | Е15-310-1
74 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.151 | Е11-66-1
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5
ММ
75 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.151 | Е11-66-2
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ
(ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ
76 | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.151 | Е11-36-7
СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ
77 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСА ИЗ ГАЛТЕЛИ С |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0.197 | Е11-40-4
ЗАВЕДЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ
78 | УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО (КРОМКА) |  |  |  | 100 М | 0.197 | Е15-310-1
79 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.103 | Е11-66-1
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5
ММ
80 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.103 | Е11-66-2
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ
(ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ
81 | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.103 | Е11-36-7
СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ
82 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСА ИЗ ГАЛТЕЛИ С |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0.1096 | Е11-40-4
ЗАВЕДЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ
83 | УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ ЗАВЕРШАЮЩЕГО (КРОМКА) |  |  |  | 100 М | 0.1096 | Е15-310-1
84 | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОК ПОЛОВ С |  |  |  | 100 М | 0.028 | Е11-72-2
ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ
Ж2-60-30-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ (ПОТОЛКИ). ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
85 | УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО |  |  |  | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0.45 | Е10-235-1
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К
ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ
86 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.45 | Е15-315-1
СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
87 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.246 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ
88 | МОНТАЖ УГОЛКА ПО ПЕРИМЕТРУ |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0.3474 | Е34-140-3
Ж2-40-20 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ
89 | ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ |  |  |  | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0.696 | Е15-180-2
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
90 | ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ |  |  |  | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ | 0.221 | Е15-180-1
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО
ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,
ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ
91 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 1.446 | Е15-314-2
92 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С |  |  |  | 100 М2 | 0.065 | Е15-300-2
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ
СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
93 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ |  |  |  | 100 М | 0.108 | Е15-310-1
ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И
НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ
ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
94 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М | 0.742 | Е26-96-1
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
95 | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ |  |  |  | 100 М2 ОТКОСА | 0.1794 | Е15-286-5
ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-
ОТДЕЛОЧНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ)
96 | ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 |  |  |  | 100 М2 | 0.1794 | Е15-291-2
ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ
УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ
ДО 15ММ
97 | ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.1794 | Е15-288-1
ШТУКАТУРКИ СТЕН И ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ
ВРУЧНУЮ
98 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.1794 | Е15-314-2
99 | НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 1.385 | Е15-65-8
100 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 1.385 | Е13-73-2
101 | НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО |  |  |  | 100 М2 | 1.385 | Е13-68-2
СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ:
УЛУЧШЕННОГО
102 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ |  |  |  | 100 М2 | 0.299 | Е15-278-8
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧ
ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ
КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 ММ) И ФАКТУРНЫМ (0,
7 ММ)
103 | ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 |  |  |  | 100 М2 | 0.299 | Е15-291-2
ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ
УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ
ДО 10ММ
104 | АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ ССШ-160 |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.299 | Е13-107-2
105 | МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭКРАНОВ |  |  |  | 100 ИЗДЕЛИЙ | 0.02 | Е10-35-1
106 | УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ УГЛОВЫХ НАКЛАДОК |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0.135 | Е34-140-3
107 | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ОТКОСОВ С |  |  |  | 100 М2 | 0.017 | Е26-112-1
ЛЕСОВ
108 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.017 | Е26-116-1
МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА КЛЕЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
109 | МЕХАНИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 0.1 | Е26-117-1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ
УТЕПЛЕНИИ СТЕН КИРПИЧНЫХ,
ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ С ЛЕСОВ
110 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ |  |  |  | 100 М2 | 0.026 | Е26-120-1
УТЕПЛИТЕЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ВРУЧНУЮ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
111 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.026 | Е26-113-1
112 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК |  |  |  | 100 М2 | 0.026 | Е26-126-5
НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
113 | ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 ОТКОСА | 0.032 | Е15-286-4
ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ
ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫМ
ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) И КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-
3 ММ), С ЛЕСОВ
114 | ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 |  |  |  | 100 М2 | 0.032 | Е15-289-4
ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ
УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ НАРУЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, В Т.Ч. ЛОДЖИЙ, ИЗ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ
С ЛЕСОВ
115 | ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ УЛУЧШЕННОЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.032 | Е15-288-1
ШТУКАТУРКИ СТЕН И ЭКРАНОВ ЛОДЖИЙ
ВРУЧНУЮ
116 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.058 | Е26-127-1
ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ
Ж2-90 БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВХ
117 | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.0367 | Е10-100-4
В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ
ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2
118 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И |  |  |  | 100 М | 0.08 | Е10-103-1
БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ
ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М
119 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК |  |  |  | 100 М | 0.0235 | Е10-280-1
120 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ |  |  |  | 100 М | 0.023 | Е12-134-6
КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ
Ж2-90 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПВХ (2 ШТ)
121 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0392 | Е10-237-7
ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В
ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ
ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
122 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0392 | Е10-238-1
КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ
ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
123 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ |  |  |  | 10 ШТ. | 0.2 | Е10-244-2
(ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ
124 | УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ |  |  |  | 100 М | 0.104 | Е10-264-1
125 | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 0.02 | Е26-117-3
Ж2-90 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ (2
ШТ)
126 | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0462 | Е9-341-3
127 | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ |  |  |  | 10 ШТ. | 0.2 | Е10-244-2
(ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ
128 | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 0.02 | Е26-117-3
Ж2-40-60-20 РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ОКНА (1 ШТ)
129 | УСТАНОВКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫХ ОКОН |  |  |  | 100 М2 | 0.0061 | Е9-66-7
Составил |  | ГЛ. СПЕЦ |  |  | Н.С. ЛОПАТКИН
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=6737 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска»
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Зам. главного врача |  | В.Ф.Тухто
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" 30 " июня 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 74 от "02 " 03 2026 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии: |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентген-кабинета №304 под установку двухместного рентгенодиагностического аппарата в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 119»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
ПРИМЕЧАНИЯ
Ж3-50-10 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1 | МОНТАЖ РЕЦИРКУЛЯТОРЯ БАКТЕРИЦИДНОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Ц8-594-102
Ж3-50 ДЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2 | ДЕМОНТАЖ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц34-60-2
КОМПЛЕКСА НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА
Составил |  | ГЛ. СПЕЦ |  |  | Н.С. ЛОПАТКИН
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=6738 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска»
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Зам. главного врача |  | В.Ф.Тухто
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" 30 " июня 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 74 от "02 " 03 2026 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии: |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентген-кабинета №304 под установку двухместного рентгенодиагностического аппарата в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 119»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/33010 ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
1 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, |  |  |  | ШТ. | 7 | Е20-10-1
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В
РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ
2 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 1 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
3 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.1108 | Е20-4-1
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ
4 | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ |  |  |  | 100 М | 0.04 | Е20-64-1
ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО
250 ММ
00000/33020 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
5 | МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ |  |  |  | БЛОК | 3 | Е20-60-2
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА КИРПИЧНОЙ
СТЕНЕ
6 | МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ |  |  |  | БЛОК | 3 | Е20-61-3
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С
ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ВРУЧНУЮ
(С УРОВНЯ ЗЕМЛИ)
7 | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД |  |  |  | 100 КГ ИЗДЕЛИЯ | 0.123 | Е20-30-1
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
8 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ |  |  |  | 100 М | 0.8 | Ц12-70-1
ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР
ТРУБ 18 ММ
9 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.3 | Е16-40-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И
ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
10 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.06 | Е46-74-2
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2
11 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.015 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
12 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 ШТ. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0.2 | Е22-34-1
ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ,
ПЕРЕХОДОВ
13 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 |  |  |  | 100 М | 0.038835 | Ц8-423-3
ММ
14 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.3 | Е46-74-2
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2
15 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.075 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/32000 ОТОПЛЕНИЕ
16 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.13 | Е13-26-21
ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177,
СЕРЕБРИСТОЙ
17 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.13 | Е13-29-3
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811К
00000/33090 ДЕМОНТАЖ
18 | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 8 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
19 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА |  |  |  | 100 М | 0.2 | Ц12-70-1
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ
20 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО |  |  |  | 100 М | 0.1 | Ц8-423-3
100 Х 60 ММ
Составил |  | ГЛ. СПЕЦ |  |  | С.В. БАХТИЯРОВА
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=6757 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска»
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Зам. главного врача |  | В.Ф.Тухто
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" 30 " июня 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 74 от "02 " 03 2026 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии: |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентген-кабинета №304 под установку двухместного рентгенодиагностического аппарата в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 119»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж00000/31090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УМЫВАЛЬНИКИ
1 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН |  |  |  | 100 КОМПЛ. | 0.02 | Е65-11-1
2 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, |  |  |  | 100 ИЗДЕЛИЙ | 0.02 | Е10-35-1
ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И
ДР.)
3 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ |  |  |  | ШТ. | 2 | Е17-2-305
СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ
РУКОЯТКОЙ С АЭРАТОРОМ
Ж00000/31011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД.
ТРУБОПРОВОДЫ.
4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е16-41-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ
УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ
КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ
5 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е16-65-2
ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ
6 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е16-63-2
СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
7 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ |  |  |  | ВРЕЗКА | 4 | Е16-27-2
ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ
00000/31041 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
ТРУБОПРОВОДЫ
8 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е16-41-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ
УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ
КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ
9 | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е16-65-2
ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ
10 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е16-63-2
СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
00000/31051 БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.
ТРУБОПРОВОДЫ
11 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО- |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е16-45-3
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В
ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ
РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ
12 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ЧУГУННЫХ |  |  |  | ВРЕЗКА | 2 | Е22-39-3
ТРУБ ЧУГУННЫХ ТРОЙНИКОВ ДИАМЕТРОМ 100
ММ
Ж00000/31090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Водопровод и канализация.
Другое
13 | СНЯТИЕ КРАНОВ ВОДОРАЗБОРНЫХ ИЛИ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е65-4-1
ТУАЛЕТНЫХ
14 | СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е65-4-7
15 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0.05 | Е16-33-2
СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ,
ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ
16 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 | Е65-5-1
17 | ДЕМОНТАЖ МОЕК |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 | Е65-5-3
18 | ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 | Е65-5-7
19 | ДЕМОНТАЖ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.02 | Е16-5-2
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЧУГУННЫХ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
Составил |  | ГЛ. СПЕЦ |  |  | С.В. БАХТИЯРОВА
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=6733 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска»
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Зам. главного врача |  | В.Ф.Тухто
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" 30 " июня 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 74 от "02 " 03 2026 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии: |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентген-кабинета №304 под установку двухместного рентгенодиагностического аппарата в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 119»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/34012 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЭО.
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ
1 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.08 | Ц8-607-6
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4
2 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Ц8-607-4
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1
00000/34031 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ ЭО. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
3 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ |  |  |  | 100 М | 0.23529 | Ц8-424-1
ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ
(ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК
4 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.84314 | Ц8-911-1
ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
00000/34032 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ ЭО. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ
5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.05 | Ц8-591-202
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
6 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Ц8-591-502
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ
7 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ |  |  |  | КОРОБКА | 12 | Ц10-708-2
ОСНОВАНИЮ
Ж2-90 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
8 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.09 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
9 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.2 | Е46-74-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
10 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.025 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
Составил |  | ГЛ. СПЕЦ |  |  | С.В. БАХТИЯРОВА
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=6750 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска»
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Зам. главного врача |  | В.Ф.Тухто
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" 30 " июня 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 74 от "02 " 03 2026 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии: |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентген-кабинета №304 под установку двухместного рентгенодиагностического аппарата в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 119»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж00000/34022 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ШКАФЫ, ЩИТЫ
1 | ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц8-573-4
ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600 Х 600 Х
350 ММ
2 | ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ, |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц8-52-1
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1
3 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ |  |  |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ | 1 | Ц10-701-1
НАКЛАДНЫЕ: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ (ПВХ)
ОСНОВАНИЮ
4 | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, |  |  |  | ШТ. | 3 | Ц8-526-1
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ
ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А
00000/34012 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
5 | СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Ц8-593-11
Ж00000/34021 СИЛОВОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. КАБЕЛИ
6 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ |  |  |  | 100 М | 0.098039 | Ц8-424-1
ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ
(ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК
7 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 1.5588 | Ц8-911-1
ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
8 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.13725 | Ц8-912-2
ДО 16 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
9 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.43137 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
10 | ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), |  |  |  | 100 М | 0.62745 | Ц8-906-1
СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2
11 | ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В |  |  |  | 100 М ТРАССЫ | 0.098039 | Ц8-907-5
ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ,
КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, СЕЧЕНИЕ ДО 3 (1 Х 6
ММ2)
12 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  | 100 ЖИЛ | 0.09 | Ц8-574-1
ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К
БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И
ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ,
КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2
13 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  | 100 ЖИЛ | 0.2 | Ц8-574-2
ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К
БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И
ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ,
КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2
00000/34032 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
14 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.13 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
15 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ |  |  |  | КОРОБКА | 2 | Ц10-708-2
ОСНОВАНИЮ
Ж00000/34022 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ,
КОРОБА, ЛОТКИ.
16 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 |  |  |  | 100 М | 0.038835 | Ц8-423-3
ММ
17 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.17822 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
00000/34000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
18 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.13 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
19 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.1 | Е46-74-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
20 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.009 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
Ж00000/34090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
21 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.15 | Е67-7-1
22 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.12 | Е67-7-5
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
Составил |  | ГЛ. СПЕЦ |  |  | С.В. БАХТИЯРОВА
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=6725 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска»
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Зам. главного врача |  | В.Ф.Тухто
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" 30 " июня 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 74 от "02 " 03 2026 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии: |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт рентген-кабинета №304 под установку двухместного рентгенодиагностического аппарата в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 119»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.06.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 3
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии |  |  | Зам. главного врача по ХР Н.Г. Кукарека
Главная мед. сестра О.В. Козловская
Сестра хозяйка И.С. Гладкая
Рабочий по комп. обс. зданий А.В. Страшевский
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
00000/38072 ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
1 | ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-712-8
(КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ, ДЕЛИТЕЛЬ,
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В
СТОЙКУ (ШКАФ)
2 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ |  |  |  | 10 РАЗЪЕМОВ | 0.1 | Ц10-65-3
3 | БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Ц8-915-1
НАЗНАЧЕНИЯ
4 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
5 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М |  |  |  | 100 ПЕРЕМЫЧЕК | 0.07 | Ц10-137-1
00000/38071 ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЬ. СЕТИ
6 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.19608 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
7 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.24752 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
Ж2-90 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
8 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е46-29-4
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 38 СМ
9 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.04 | Е46-74-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
10 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.035 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
00000/38012 РАДИОФИКАЦИЯ,
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
11 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Ц8-591-902
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ
12 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц8-696-2
ЕМКОСТЬЮ 10 Х 2
00000/38011 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. СЕТИ
13 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.19608 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
14 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.24752 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
Ж2-90 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
15 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Е46-29-4
КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ
СТЕН ДО 38 СМ
16 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е46-74-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
17 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.035 | Е46-33-5
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ
ДО 0,1 М2
Ж00000/38032 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ПЕРЕГОВОРНОЕ
УСТРОЙСТВО. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
18 | ПУЛЬТ СВЯЗИ, ДО 10 СИГНАЛОВ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-398-15
19 | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ |  |  |  | 10 РАЗЪЕМОВ | 0.2 | Ц10-65-3
Ж00000/38011 СВЯЗЬ. ПЕРЕГОВОРНОЕ
УСТРОЙСТВО. СЕТИ.
20 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.019608 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
21 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.019802 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
00000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
22 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е46-74-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
23 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.035 | Е46-33-3
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2
Ж3-80-52 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ.
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
24 | ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-694-1
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ КВАРЦЕВЫЕ
00000/38042 СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.
25 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ |  |  |  | ШТ. | 8 | Ц10-668-1
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В
НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
26 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В |  |  |  | 10 ШТ. | 0.1 | Ц10-386-7
ПОМЕЩЕНИИ
00000/38041 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЕТИ
27 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.019608 | Ц8-912-1
ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)
28 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.14706 | Ц8-911-1
ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ
КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)
29 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР |  |  |  | 100 М | 0.24752 | Ц8-904-1
ДО 25 ММ
00000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
30 | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М | 0.02 | Е46-74-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
31 | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В |  |  |  | М3 ЗАДЕЛКИ | 0.035 | Е46-33-3
СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2
Ж00000/69000 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
32 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е67-7-1
33 | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-712-8
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (КОММУТАТОР, УСИЛИТЕЛЬ,
ДЕЛИТЕЛЬ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ,
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР) В СТОЙКУ (ШКАФ)
34 | ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: |  |  |  | ШТ. | 14 | Ц10-668-2
ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,
РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
35 | ДЕМОНТАЖ ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ |  |  |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ | 1 | Ц10-709-2
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ПО КИРПИЧНОМУ
ОСНОВАНИЮ
36 | ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА |  |  |  | ШТ. | 1 | Ц10-398-15
37 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ |  |  |  | 100 М | 0.65 | Е67-6-1
38 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО |  |  |  | 100 М | 0.45 | Ц8-423-2
25 Х 25 ММ
Составил |  | ГЛ. СПЕЦ |  |  | С.В. БАХТИЯРОВА
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.