
Приложение 1 
ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА

на закупку медицинских изделий

от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома

      1. Заявка на закупку индикаторы химические для контроля процессов стерилизации
      2. Заказчики 

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "БЕШЕНКОВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211361, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.П.БЕШЕНКОВИЧИ,  УЛ.ВИТЕБСКОЕ ШОССЕ, 36

	УНП
	300194206

	Адрес электронной почты
	beshrtmo2@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "БРАСЛАВСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211970, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.БРАСЛАВ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ,  138

	УНП
	300060677

	Адрес электронной почты
	brasltmo@vitebsk.bу

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210041,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ. ГЕНЕРАЛА МАРГЕЛОВА, 2

	УНП
	390380994

	Адрес электронной почты
	vgcp@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ  ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210603,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.П.БРОВКИ, 33



	УНП
	300189525

	Адрес электронной почты
	vokod@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ " ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210015,  Г. ВИТЕБСК,  УЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 9



	УНП
	300007415

	Адрес электронной почты
	vokvd@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210026,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 5

	УНП
	300007443

	Адрес электронной почты
	uzvgkb1@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 71



	УНП
	300007456

	Адрес электронной почты
	vitebsk_bsmp@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210001,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.КОСМОНАВТОВ, 14



	УНП
	390143451

	Адрес электронной почты
	vitebsk_03@tut.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 73




	УНП
	300007430

	Адрес электронной почты
	vocib@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДДОМ №2"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210041,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ПОБЕДЫ, 34



	УНП
	300081784

	Адрес электронной почты
	roddom2@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210023,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ДОВАТОРА, 2



	УНП
	300203569

	Адрес электронной почты
	vodc@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210026,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ЛЮДНИКОВА, 11А



	УНП
	300031254

	Адрес электронной почты
	pri@cardio.vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ФТИЗИАТРИИ"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 75



	УНП
	300007402

	Адрес электронной почты
	ftisiatr@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210015,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ЧЕРНЯХОВСКОГО, 21



	УНП
	300001989

	Адрес электронной почты
	vоkrd@tut.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения "Витебский областной клинический специализированный центр"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210604,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.НЕКРАСОВА, 10

	УНП
	300231929

	Адрес электронной почты
	boln_priemn@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211300, ВИТЕБСКИЙ р-н,  П.ВИТЬБА,  УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1А

	УНП
	391047885

	Адрес электронной почты
	uz-vokpb@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211622, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНЕДВИНСКИЙ Р-Н,  Д.ЯНИНО,  УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ

	УНП
	300062588

	Адрес электронной почты
	vdvinskcrb@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210037,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 37

	УНП
	300050210

	Адрес электронной почты
	uz_vokb@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210022,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ЧКАЛОВА, 14В



	УНП
	391670253

	Адрес электронной почты
	priem@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210015,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ШРАДЕРА, 1



	УНП
	391815732

	Адрес электронной почты
	voksc@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ГЛУБОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211793, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ГЛУБОКОЕ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ, 240А

	УНП
	300022340

	Адрес электронной почты
	glubmed@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ГОРОДОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211540, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ГОРОДОК,  УЛ.СОБОЛЕВСКОГО, 66

	УНП
	300066407

	Адрес электронной почты
	gorodok_tmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТРАНСФУЗИОЛОГИИ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г. ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 71/2

	УНП
	300007471

	Адрес электронной почты
	vospk@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ"ДОКШИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211720, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ДОКШИЦЫ,  УЛ.М.ГОРЬКОГО, 6

	УНП
	300146850

	Адрес электронной почты
	doktmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ"ДУБРОВЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211040, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ДУБРОВНО,  УЛ.ЗАДУБРОВЕНСКАЯ, 5

	УНП
	300068359

	Адрес электронной почты
	dubrtmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ  "ЛЕПЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211174, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ЛЕПЕЛЬ,  УЛ.К.МАРКСА, 24

	УНП
	300039296

	Адрес электронной почты
	UZLep@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ЛЕПЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211174, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ЛЕПЕЛЬ,  УЛ.ГОСПИТАЛЬНАЯ, 2

	УНП
	300148401

	Адрес электронной почты
	leptmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ЛИОЗНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211220, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  ПГТ.ЛИОЗНО,  УЛ.САДОВАЯ, 1

	УНП
	300005481

	Адрес электронной почты
	liozrtmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "МИОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211930, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.МИОРЫ,  УЛ.ИЗВАРИНА, 1

	УНП
	300170051

	Адрес электронной почты
	miorrtmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "НОВОЛУКОМЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211162, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.НОВОЛУКОМЛЬ,  УЛ.ЭНЕРГЕТИКОВ, 17

	УНП
	300008493

	Адрес электронной почты
	novolykomlcrb@tut.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "НОВОПОЛОЦКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211440, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.НОВОПОЛОЦК,  УЛ.ГАЙДАРА, 4

	УНП
	300044028

	Адрес электронной почты
	novgtmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ОРШАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211391, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ,  Г.ОРША,  УЛ. ЛЕНИНА, 38-1

	УНП
	390375700

	Адрес электронной почты
	Orsha_cp@vitebsk.by 

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "ПОЛОЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211400, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ПОЛОЦК,  ПР-Т Ф.СКОРИНЫ, 6

	УНП
	390375820

	Адрес электронной почты
	polotskhospital1@tut.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ  "ПОСТАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211875, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ПОСТАВЫ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ, 73

	УНП
	300085830

	Адрес электронной почты
	postmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211120,  Г. СЕННО,  УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 79



	УНП
	300027128

	Адрес электронной почты
	sennomed@sennomed.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	 Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "УШАЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211524, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.П.УШАЧИ,  УЛ.СОВЕТСКАЯ, 74

	УНП
	300006909

	Адрес электронной почты
	ushzrb@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ШАРКОВЩИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯБОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211910, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.П.ШАРКОВЩИНА,  УЛ.СОВЕТСКАЯ, 61А

	УНП
	300032674

	Адрес электронной почты
	sharrmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ШУМИЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211260, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ,  Г.П. ШУМИЛИНО,  УЛ. СУВОРОВА, 1

	УНП
	300036999

	Адрес электронной почты
	shumtmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "РОССОНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211524, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.П.РОССОНЫ,  УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 19

	УНП
	300009857

	Адрес электронной почты
	ross_tmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210002,Г.ВИТЕБСК, УЛ.НЕКРАСОВА, 10

	УНП
	391862071

	Адрес электронной почты
	info@palliative-vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЁНКА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210039,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ПОБЕДЫ, 32



	УНП
	300433685

	Адрес электронной почты
	vitdr@vitdomrebenka.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210033,  Г. ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 104



	УНП
	300203556

	Адрес электронной почты
	rcmrvi@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ “Областной детский реабилитационный оздоровительный центр “Ветразь”

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210512, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,ПОСТАВСКИЙ Р-Н., Д. КОСТЕНИ,УЛ. РАДУЖНАЯ, 3

	УНП
	390296363

	Адрес электронной почты
	prvetraz@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-КТ ФРУНЗЕ, 71 В



	УНП
	390111055

	Адрес электронной почты
	voed@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


4. Область применения: стерилизация.

5. Сведения о государственной закупке:
Приложение

к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Лот 1 Индикаторы контроля воздушной стерилизации 180/60

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации наружные - 180/60
	штук
	5 400 000

	1.2
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации внутренние - 180/60
	штук
	5 400 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры и экспозиции;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 2 Индикаторы контроля воздушной стерилизации 180/60

(для участия  субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации наружные - 180/60
	штук
	600 000

	1.2
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации внутренние - 180/60
	штук
	600 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры и экспозиции;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 3 Индикаторы контроля воздушной стерилизации 160/150
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации наружные -160/150
	штук
	135 000

	1.2
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации внутренние -160/150
	штук
	135 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры и экспозиции;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

Лот 4 Индикаторы контроля воздушной стерилизации 160/150

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации наружные -160/150
	штук
	15 000

	1.2
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации внутренние -160/150
	штук
	15 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры и экспозиции;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

Лот 5 Индикаторы контроля воздушной стерилизации 200/30

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации наружные - 200/30
	штук
	108 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры и экспозиции;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 6 Индикаторы контроля воздушной стерилизации 200/30

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля воздушной стерилизации наружные - 200/30
	штук
	12 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры и экспозиции;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 7 Индикаторы контроля паровой стерилизации 132/20

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 132/20
	штук
	5 850 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 132/20
	штук
	5 850 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

Лот 8 Индикаторы контроля паровой стерилизации 132/20

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 132/20
	штук
	650  000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 132/20
	штук
	650  000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

Лот 9 Индикаторы контроля паровой стерилизации 120/45

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 120/45
	штук
	360 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 120/45
	штук
	360 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

Лот 10 Индикаторы контроля паровой стерилизации 120/45

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 120/45
	штук
	40 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 120/45
	штук
	40 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

Лот 11 Индикаторы контроля паровой стерилизации 134/5

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные – 134/5
	штук
	675 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние – 134/5
	штук
	675 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

Лот 12 Индикаторы контроля паровой стерилизации 134/5

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные – 134/5
	штук
	75 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние – 134/5
	штук
	75 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

Лот 13 Индикаторы контроля паровой стерилизации 121/20

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 121/20
	штук
	198 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 121/20
	штук
	198 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 14 Индикаторы контроля паровой стерилизации 121/20

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 121/20
	штук
	22 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 121/20
	штук
	22 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 15 Индикаторы контроля паровой стерилизации 120/12
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 120/12
	штук
	900

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 120/12
	штук
	900


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 16 Индикаторы контроля паровой стерилизации 120/12

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 120/12
	штук
	100

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 120/12
	штук
	100


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 17 Индикаторы контроля паровой стерилизации 121/25

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 121/25
	штук
	9 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 121/25
	штук
	9 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 18 Индикаторы контроля паровой стерилизации 121/25

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 121/25
	штук
	1 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 121/25
	штук
	1 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 19 Индикаторы контроля паровой стерилизации 132/60
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 132/60
	штук
	90 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 132/60
	штук
	90 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 20 Индикаторы контроля паровой стерилизации 132/60

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 132/60
	штук
	10 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 132/60
	штук
	10 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 21 Индикаторы контроля паровой стерилизации 134/4
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 134/4
	штук
	18 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 22 Индикаторы контроля паровой стерилизации 134/4
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 134/4
	штук
	2 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 23 Индикаторы контроля паровой стерилизации 134/7
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 134/7
	штук
	9 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 134/7
	штук
	9 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 24 Индикаторы контроля паровой стерилизации 134/7
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 134/7
	штук
	1 000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 134/7
	штук
	1 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 25 Индикаторы контроля паровой стерилизации 120/8
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 120/8
	штук
	900

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 120/8
	штук
	900


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 26 Индикаторы контроля паровой стерилизации 120/8
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 120/8
	штук
	100

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 120/8
	штук
	100


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 27 Индикаторы контроля паровой стерилизации 120/15
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 120/15
	штук
	2 700

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 120/15
	штук
	2 700


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 28 Индикаторы контроля паровой стерилизации 120/15
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 120/15
	штук
	300

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 120/15
	штук
	300


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 29 Индикаторы контроля паровой стерилизации 121/60
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 121/60
	штук
	900

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 121/60
	штук
	900


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 30 Индикаторы контроля паровой стерилизации 121/60
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 121/60
	штук
	100

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние - 121/60
	штук
	100


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры, экспозиции, давления и степени насыщенности водяного пара;

2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.
Лот 31 Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 132/60
	штук
	90 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации; 

2.2. Возможность выявления не соблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие не менее 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации;

2.7. Для применения снаружи и внутри упаковки.
Лот 32 Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 132/60
	штук
	10 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации; 

2.2. Возможность выявления не соблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие не менее 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации;

2.7. Для применения снаружи и внутри упаковки.
Лот 33 Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 132/20
	штук
	3 150 000

	1.2
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 134/7
	штук
	1 350 000

	1.3
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 134/5
	штук
	2 430 000

	1.4
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 134/4
	штук
	135 000

	1.5
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 126/30
	штук
	1 800

	1.6
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 126/10
	штук
	1 800

	1.7
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 121/60
	штук
	1 800

	1.8
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 121/25
	штук
	900

	1.9
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 121/20
	штук
	504 000

	1.10
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 120/45
	штук
	189 000

	1.11
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 120/15
	штук
	13 500

	1.12
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 120/12
	штук
	6 300

	1.13
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 120/8
	штук
	4 500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации; 

2.2. Возможность выявления не соблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие не менее 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации;

2.7. Для применения снаружи и внутри упаковки.
Лот 34 Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 132/20
	штук
	350 000

	1.2
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 134/7
	штук
	150 000

	1.3
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 134/5
	штук
	270 000

	1.4
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 134/4
	штук
	15 000

	1.5
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 126/30
	штук
	200

	1.6
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 126/10
	штук
	200

	1.7
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 121/60
	штук
	200

	1.8
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 121/25
	штук
	100

	1.9
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 121/20
	штук
	56 000

	1.10
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 120/45
	штук
	21 000

	1.11
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 120/15
	штук
	1 500

	1.12
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 120/12
	штук
	700

	1.13
	Индикаторы универсальные для контроля паровой стерилизации – 120/8
	штук
	500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации; 

2.2. Возможность выявления не соблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;

2.4. Соответствие не менее 4 классу (мультипараметрические индикаторы);

2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;

2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации;

2.7. Для применения снаружи и внутри упаковки.
